30511 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0601 | Sửa lại tường | Sửa lại tường |  | 17/08/2025 17:17 | 19/08/2025 17:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 18/08/2025 16:39 | Đã sõn xong |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Tuấn Anh | Sơn nội thất Nippon VATEX 17 Lít - SL: 5 | 18/08/2025 14:30
30512 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0303 | Nước chảy từ ban công tầng trên + Nước điều hòa chảy vào trong phòng | Nước chảy từ ban công tầng trên, nước điều hòa chảy vào trong phòng |  | 17/08/2025 17:19 | 19/08/2025 17:19 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Thị Tâm
30513 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0105 | thấm ẩm mốc tường | tường ẩm mốc , cần được xử lí lại |  | 17/08/2025 17:22 | 19/08/2025 17:22 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh Tâm
30514 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0502 | Máy nước nóng không hoạt động, nước luôn lạnh - khách mới, còn bảo hành | Máy nước nóng không hoạt động, nước luôn lạnh |  | 17/08/2025 17:26 | 19/08/2025 17:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 19/08/2025 12:52 | Không dùng vật tư | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | owen | Nguyễn Quang Trinh |  | 19/08/2025 12:52
30515 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0806 | thêm bớt người - CS đã xác nhận | thêm người |  | 17/08/2025 17:35 | 19/08/2025 17:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 19/08/2025 03:22 | đã hòan thành | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Anh Tiến | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 19/08/2025 03:21
30516 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0806 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0072-0806 tòa 29-CT0072 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0072-0806 tòa 29-CT0072 |  | 17/08/2025 17:55 | 24/08/2025 17:55 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30517 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0201 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0160-0201 tòa 29-CT0160 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0160-0201 tòa 29-CT0160 |  | 17/08/2025 18:12 | 19/08/2025 18:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:53 | khách hàng Thành đã xác nhận, khách hàng Hoàng Anh không nghe máy | Gọi xác nhận |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30518 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0201 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0160-0201 tòa 29-CT0160 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0160-0201 tòa 29-CT0160 |  | 17/08/2025 18:12 | 19/08/2025 18:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 10:00 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Thị Thơm |  | 19/08/2025 08:13
30519 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0201 | Setup phòng mẫu 29-CT0160-0201 tòa 29-CT0160 | Setup phòng mẫu 29-CT0160-0201 tòa 29-CT0160 |  | 17/08/2025 18:12 | 24/08/2025 18:12 | Trần Bình Trọng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30520 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0305 | Huỷ gia hạn hợp đồng | e muốn huỷ gia hạn hợp đồng ạ |  | 17/08/2025 19:42 | 19/08/2025 19:42 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Gấp | 18/08/2025 11:11 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Mạnh Hà | Đoàn Thị Hải Yến |  | 18/08/2025 10:56
30521 |  | 29-CT0162 | 29-CT0162-0601 | rỉ nước - khách hàng vào từ 29/07 | rỉ nước |  | 17/08/2025 19:47 | 19/08/2025 19:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 18/08/2025 17:11 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Phạm Thu Trang | Vũ Trung Quân |  | 18/08/2025 17:11
30522 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0602 | Xử lý rác | rác không được thu dọn, 3 ngày chồng chất hôi thối khắp khu vực để xe |  | 17/08/2025 20:00 | 19/08/2025 20:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Văn Sỹ | Chờ nghiệm thu | Khiếu nại | Bình thường | 18/08/2025 14:57 | Đã HT | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thuý | Đỗ Văn Sỹ |  | 18/08/2025 14:56
30523 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30524 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30525 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30526 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30527 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30528 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30529 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30530 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30531 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30532 |  | 29-CT0034 | 29-CT0034-0304 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0034-0304 tòa 29-CT0034 |  | 17/08/2025 20:23 | 24/08/2025 20:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30533 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0607 | bình nóng lạnh - khách hàng hết hạn bảo hành | bật không lên đèn với không nóng |  | 17/08/2025 20:25 | 19/08/2025 20:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 18/08/2025 12:04 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Mai Tuyết | Vũ Trung Quân |  | 18/08/2025 12:04
30534 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 DS khách bớt: Nguyễn Phương Thuỳ - 0336964014 |  | 17/08/2025 20:33 | 18/08/2025 20:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/08/2025 10:55 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 18/08/2025 10:11
30535 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 |  | 17/08/2025 20:39 | 24/08/2025 20:39 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30536 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 |  | 17/08/2025 20:39 | 24/08/2025 20:39 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30537 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0039-0206 tòa 29-CT0039 |  | 17/08/2025 20:39 | 24/08/2025 20:39 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30538 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0605 | Trần Nhà Bị Đột Nặng - CS đã tạo QT | Mưa lớn trần nhà dột nặng, yêu cầu sửa gấp. Mưa lớn dột ướt hết đồ rồi, em đề nghị công ty đưa người sửa gấp ạ |  | 17/08/2025 21:26 | 30/08/2025 21:26 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nhat
30539 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0507 | phòng 507 giá đỡ bồn rửa mặt lâu ngày rỉ và bị gãy - khách hàng hết hạn bảo hành | phòng 507 giá đỡ bồn rửa mặt lâu ngày rỉ và bị gãy |  | 17/08/2025 21:30 | 19/08/2025 21:30 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Hải Nam
30540 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0403 | Điều hòa k mát | Điều hòa k mát |  | 17/08/2025 22:28 | 19/08/2025 22:28 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
30541 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0502 | Sơn phòng | Phòng bỏ cọc |  | 17/08/2025 22:29 | 19/08/2025 22:29 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 18/08/2025 10:23 | Đối tác ngoài đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến | Nguyễn Quang Trinh |  | 18/08/2025 10:23
30542 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0502 | Thay bóng đèn | Bóng đèn Cháy |  | 17/08/2025 22:30 | 19/08/2025 22:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 18/08/2025 10:23 | Dùng vật tư | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến | Nguyễn Quang Trinh | Tuýp bán nguyệt 60w (1,2m) Rạng Đông - SL: 2 | 18/08/2025 10:22
30543 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0601 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0124-0601 tòa 29-CT0124 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0124-0601 tòa 29-CT0124 DS khách thêm: Nguyễn Thị Vân Anh - 0392156180 DS khách bớt: Nguyễn Thanh Tùng - 0337416168 |  | 17/08/2025 22:35 | 18/08/2025 22:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/08/2025 10:55 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 18/08/2025 10:54
30544 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0401 | chập điện | chập điện |  | 17/08/2025 22:54 | 19/08/2025 22:54 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Cháy nổ | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Ngọc Anh Dương
30545 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0304 | Bớt người trong phòng - CSđã xác nhận bớt khách hàng Chung từ ngày 18/08 | Đỗ đăng chung chưa lấy vân tay và chưa ở được ngày nào |  | 17/08/2025 23:07 | 19/08/2025 23:07 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 19/08/2025 03:22 | đã hòan thành | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Tiến Đạt | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 19/08/2025 03:21
30546 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0502 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0145-0502 tòa 29-CT0145 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0145-0502 tòa 29-CT0145 |  | 17/08/2025 23:24 | 24/08/2025 23:24 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30547 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0502 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0145-0502 tòa 29-CT0145 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0145-0502 tòa 29-CT0145 |  | 17/08/2025 23:37 | 24/08/2025 23:37 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30548 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0303 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0060-0303 tòa 29-CT0060 trả phòng ngày 16/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0060-0303 tòa 29-CT0060 trả phòng ngày 16/08/2025 Thông tin trả cọc: liên hệ zalo |  | 17/08/2025 23:58 | 24/08/2025 23:58 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30549 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0303 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0060-0303 tòa 29-CT0060 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0060-0303 tòa 29-CT0060 |  | 17/08/2025 23:58 | 19/08/2025 23:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/08/2025 10:37 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 18/08/2025 09:06
30550 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-0303 | Setup phòng mẫu 29-CT0060-0303 tòa 29-CT0060 | Setup phòng mẫu 29-CT0060-0303 tòa 29-CT0060 |  | 17/08/2025 23:58 | 24/08/2025 23:58 | Đỗ Đức Mạnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30551 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0402 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0059-0402 tòa 29-CT0059 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0059-0402 tòa 29-CT0059 |  | 17/08/2025 23:59 | 19/08/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:54 | Done | Gọi xác nhận |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30552 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0402 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0059-0402 tòa 29-CT0059 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0059-0402 tòa 29-CT0059 |  | 17/08/2025 23:59 | 19/08/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Loan | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 12:01 | Xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Thị Bích Loan |  | 19/08/2025 10:57
30553 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0402 | Setup phòng mẫu 29-CT0059-0402 tòa 29-CT0059 | Setup phòng mẫu 29-CT0059-0402 tòa 29-CT0059 |  | 17/08/2025 23:59 | 24/08/2025 23:59 | Đỗ Đức Mạnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30554 |  | 29-CT0124 | 29-CT0124-0601 | cần dọn dẹp vệ sinh điều hoà - khách mới, còn bảo hành | điều hoa lâu không vệ sinh, rất nóng |  | 18/08/2025 00:11 | 20/08/2025 00:11 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Vân Anh
30555 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Ổng nước bồn rửa mặt gỉ và rò nước - khách hàng hết hạn baor hành | Xin chào Ban Quản trị Tingtong, tôi muốn gọi kỹ thuật để kiểm tra và sửa đường ống nước bị rò rỉ nước. Kính mong Ban Quản trị kiểm tra. Xin cảm ơn. |  | 18/08/2025 00:33 | 20/08/2025 00:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 18/08/2025 20:31 | Khách yêu cầu sau 7h tối, đã gọi đối tác ngoài | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Cảm ơn anh Nhân viên. Nhân viên rất nhiệt tình, sửa có tâm. Không còn rò rỉ nước nữa. | Hồ Ngọc Tân | Nguyễn Quang Trinh |  | 18/08/2025 20:31
30556 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0403 | giường - khách hàng hết hạn bảo hành | giường bị lỗi |  | 18/08/2025 02:44 | 20/08/2025 02:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 18/08/2025 12:39 | KT đã hỗ trợ xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Hồng Phượng | Hoàng Văn Phong |  | 18/08/2025 11:11
30557 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0201 | Phòng 29-CT0022-0201 tòa 29-CT0022 trả phòng ngày 20/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0022-0201 tòa 29-CT0022 trả phòng ngày 20/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 07:51 | 20/09/2025 23:59 | Trịnh Thị Hằng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30558 |  |  |  | [CV lặp lại] [CV gốc] Test | DỌN TÒA TT159 Dọn TT159 vào thứ 2, thứ 5 và thứ 7 |  | 18/08/2025 08:00 | 20/08/2025 06:57 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Vân | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30559 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0201 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0154-0201 tòa 29-CT0154 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0154-0201 tòa 29-CT0154 DS khách bớt: Nguyễn Thuỳ Dương - 0907266666 |  | 18/08/2025 09:27 | 19/08/2025 09:27 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 09:14 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 19/08/2025 07:48
30560 |  | 29-CT0162 | 29-CT0162-0601 | Thêm vân tay | thêm kh thảo |  | 18/08/2025 09:31 | 19/08/2025 09:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Công Nghĩa | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 19/08/2025 10:08 | ok | Hoàn thành |  | Quá hạn | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Nguyễn Công Nghĩa |  | 19/08/2025 10:08
30561 |  | 29-CT0134 | 29-CT0134-0401 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0134-0401 tòa 29-CT0134 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0134-0401 tòa 29-CT0134 DS khách thêm: Nguyễn Vũ Thu Thảo - 0904306427 |  | 18/08/2025 09:33 | 19/08/2025 09:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 09:14 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 19/08/2025 07:48
30562 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | Phòng 29-CT0035-0402 tòa 29-CT0035 trả phòng ngày 14/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0035-0402 tòa 29-CT0035 trả phòng ngày 14/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 09:40 | 14/09/2025 23:59 | Trịnh Thị Hằng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30563 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0501 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0022-0501 tòa 29-CT0022 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0022-0501 tòa 29-CT0022 DS khách thêm: Nguyễn Văn Hùng - 0967549462 Nguyễn Văn Pháp - 0974504946 Hồ Văn Thuận - 0335267014 |  | 18/08/2025 09:42 | 19/08/2025 09:42 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 09:14 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 19/08/2025 07:48
30564 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0501 | Thêm vân tay | Thêm Hùng, Pháp, Thuận |  | 18/08/2025 09:43 | 19/08/2025 09:42 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 18/08/2025 17:01 | đã làm vt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Trịnh Thị Hằng |  | 18/08/2025 17:01
30565 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0305 | Phòng 29-CT0012-0305 tòa 29-CT0012 trả phòng ngày 23/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0012-0305 tòa 29-CT0012 trả phòng ngày 23/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 09:44 | 23/09/2025 23:59 | Bùi Xuân Toản | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30566 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0401 | hỏng điều hoà - khách mới, còn bảo hành | Điều hòa khách hàng hỏng |  | 18/08/2025 09:53 | 20/08/2025 09:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 18/08/2025 14:22 | máy hdbt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hữu thành | Nguyễn Trường Giang |  | 18/08/2025 14:22
30567 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0401 | Khách hàng phản ánh Thiếu đồ - khách mới, còn bảo hành | gương , bàn trà , thảm |  | 18/08/2025 09:55 | 19/08/2025 08:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Bình Trọng | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 18/08/2025 16:09 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Trần Bình Trọng |  | 18/08/2025 16:09
30568 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0502 | Sửa km trên hợp đồng từ 400.000 thành 500.000 | . |  | 18/08/2025 10:25 | 19/08/2025 10:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 19/08/2025 03:22 | đã hòan thành | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 19/08/2025 03:21
30569 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0304 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0058-0304 tòa 29-CT0058 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0058-0304 tòa 29-CT0058 DS khách bớt: Đỗ Đăng Chung - 0971743980 |  | 18/08/2025 10:28 | 19/08/2025 10:28 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 09:14 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 19/08/2025 07:48
30570 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0601 | Khách gia hạn 7 tháng | Khách gia hạn 7 tháng |  | 18/08/2025 10:28 | 19/08/2025 10:28 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 19/08/2025 09:59 | ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng | Nguyễn Thị Ngọc Hoa |  | 19/08/2025 09:59
30571 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0401 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0113-0401 tòa 29-CT0113 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0113-0401 tòa 29-CT0113 DS khách thêm: Marie Bsdr - 0334295062 DS khách bớt: MARIEM - 0795239842 |  | 18/08/2025 10:32 | 19/08/2025 10:32 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 09:14 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 19/08/2025 07:48
30572 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0203 | Phòng 29-CT0143-0203 tòa 29-CT0143 trả phòng ngày 21/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0143-0203 tòa 29-CT0143 trả phòng ngày 21/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 11:02 | 21/09/2025 23:59 | Đỗ Đức Mạnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30573 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0402 | Phòng 29-CT0144-0402 tòa 29-CT0144 trả phòng ngày 17/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0144-0402 tòa 29-CT0144 trả phòng ngày 17/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 11:07 | 17/09/2025 23:59 | Đỗ Đức Mạnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30574 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0601 | Lỗi điều hoà P3 | Lỗi điều hoà P3, kh còn BH |  | 18/08/2025 12:33 | 20/08/2025 12:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 18/08/2025 15:37 | kỹ thuật đã nạp gas, máy bị mất gas, chưa tìm thấy điểm rò rỉ, hiện máy hdbt, hoá đơn số 30 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng | Nguyễn Trường Giang |  | 18/08/2025 15:37
30575 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0309 | vòi nước vặn không chặt - khách hàng hết hạn bảo hành | vòi nước vặn hết cỡ vẫn bị chảy nước |  | 18/08/2025 12:44 | 20/08/2025 12:44 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Vệ sinh phòng trả cọc | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lục Cao Bắc
30576 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0404 | bồn cầu lại bị rò nước - khách hàng hết hạn bảo hành | cảm giác cái bồn cầu này như bị ma ám ấy ạ, em đang ngủ thì tự nhiên nghe nước chảy róc rách. Xong nó chảy nước cả đêm, khoá nước cũng ko hết |  | 18/08/2025 12:49 | 20/08/2025 12:49 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đặng Thị Yến Linh
30577 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0404 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0093-0404 tòa 29-CT0093 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0093-0404 tòa 29-CT0093 |  | 18/08/2025 12:49 | 25/08/2025 12:49 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30578 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0602 | Phòng 29-CT0099-0602 tòa 29-CT0099 trả phòng ngày 27/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0099-0602 tòa 29-CT0099 trả phòng ngày 27/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 13:51 | 27/09/2025 23:59 | Thân Thanh Tùng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30579 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0608 | vòi nước lavabo - Phòng trôngs | Nước không ngắt được |  | 18/08/2025 13:53 | 20/08/2025 13:52 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
30580 |  |  |  | Giải trình/hoàn thiện công nợ tháng 8 | Dear TPKD, Nay là hạn cuối công nợ, các TPKD đôn đốc AE hoàn thiện giải trình/phản hồi trong nhóm về tình trạng các phòng hiện còn chưa Done của khu vực mình và đưa ra DL hoàn thiện trong ngày hôm nay của các phòng |  | 18/08/2025 14:09 | 18/08/2025 23:59 | Trần Duy Phương, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/08/2025 23:38 | HN1 hoàn thành các phòng quá hạn | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Trần Duy Phương |  | 18/08/2025 23:38
30581 |  |  |  | Giải trình/hoàn thiện công nợ tháng 8 | Dear TPKD, Nay là hạn cuối công nợ, các TPKD đôn đốc AE hoàn thiện giải trình/phản hồi trong nhóm về tình trạng các phòng hiện còn chưa Done của khu vực mình và đưa ra DL hoàn thiện trong ngày hôm nay của các phòng |  | 18/08/2025 14:10 | 18/08/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Hải Linh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/08/2025 23:19 | Khu vực còn 1 phòng đã làm đề xuất | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Đào Hải Linh |  | 18/08/2025 23:19
30582 |  |  |  | Giải trình/hoàn thiện công nợ tháng 8 | Dear TPKD, Nay là hạn cuối công nợ, các TPKD đôn đốc AE hoàn thiện giải trình/phản hồi trong nhóm về tình trạng các phòng hiện còn chưa Done của khu vực mình và đưa ra DL hoàn thiện trong ngày hôm nay của các phòng |  | 18/08/2025 14:11 | 18/08/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Hậu | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/08/2025 15:52 | Đã hoàn thành | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Trần Văn Hậu |  | 18/08/2025 15:50
30583 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0402 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0155-0402 tòa 29-CT0155 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0155-0402 tòa 29-CT0155 |  | 18/08/2025 14:12 | 20/08/2025 14:12 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30584 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0402 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0155-0402 tòa 29-CT0155 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0155-0402 tòa 29-CT0155 |  | 18/08/2025 14:12 | 20/08/2025 14:12 | Lê Minh Hằng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30585 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0402 | Setup phòng mẫu 29-CT0155-0402 tòa 29-CT0155 | Setup phòng mẫu 29-CT0155-0402 tòa 29-CT0155 |  | 18/08/2025 14:12 | 25/08/2025 14:12 | Đỗ Đức Mạnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30586 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0201 | Điều hòa chảy nước ra nhà | Nước chảy ra nhà |  | 18/08/2025 14:32 | 20/08/2025 14:31 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đào Mạnh Sơn
30587 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0502 | khoá cửa phòng hỏng - khách mới, còn bảo hành | khoá cửa phòng hỏng |  | 18/08/2025 14:40 | 20/08/2025 14:40 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đặng Thế Vinh
30588 |  | 29-CT0119 |  | Bổ sung thêm 1 bình cứu hỏa dưới nhà xe TT119 | CS đi check thấy thiếu 1 bình, kỹ thuật bổ sung thêm ạ |  | 18/08/2025 14:47 | 20/08/2025 14:47 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
30589 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0704 | Khôi phục hđ | Khôi phục hđ đã thanh lý |  | 18/08/2025 14:52 | 19/08/2025 14:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Chờ nghiệm thu | Khác | Bình thường | 19/08/2025 09:59 | ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ | Nguyễn Thị Ngọc Hoa |  | 19/08/2025 09:59
30590 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0503 | Sửa hóa đơn | Xóa khoản tiền ở mục A.4 và B.2 do sinh sai |  | 18/08/2025 14:53 | 19/08/2025 14:53 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai |  |  | 19/08/2025 03:21
30591 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0302 | Setup phòng mẫu 29-CT0144-0302 tòa 29-CT0144 | Setup phòng mẫu 29-CT0144-0302 tòa 29-CT0144 |  | 18/08/2025 14:55 | 25/08/2025 14:55 | Đỗ Đức Mạnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30592 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0302 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0144-0302 tòa 29-CT0144 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0144-0302 tòa 29-CT0144 |  | 18/08/2025 14:55 | 19/08/2025 14:55 | Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 09:16 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Ngọc Anh |  | 19/08/2025 07:49
30593 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0903 | Ngấm nc toà nhà | Ngấm nc toà nhà |  | 18/08/2025 14:58 | 20/08/2025 14:58 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Mạnh Việt
30594 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0307 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0144-0307 tòa 29-CT0144 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0144-0307 tòa 29-CT0144 |  | 18/08/2025 14:59 | 25/08/2025 14:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30595 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0307 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0144-0307 tòa 29-CT0144 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0144-0307 tòa 29-CT0144 |  | 18/08/2025 14:59 | 25/08/2025 14:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30596 |  | 29-CT0144 | 29-CT0144-0307 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0144-0307 tòa 29-CT0144 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0144-0307 tòa 29-CT0144 |  | 18/08/2025 14:59 | 25/08/2025 14:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30597 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0201 | Bảo trì phòng - KH trả Phòng 18/8 | KT kiểm tra bảo trì lại các thiết bị Trong phòng KH trả |  | 18/08/2025 15:10 | 21/08/2025 12:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Bảo trì phòng | Bình thường | 18/08/2025 16:10 | Nhận phòng các thiết bị vẫn sử dụng bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Quang Trinh |  | 18/08/2025 16:10
30598 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0401 | Bảo trì phòng - KH trả Phòng 18/8 | KT kiểm tra bảo trì lại các thiết bị Trong phòng KH trả |  | 18/08/2025 15:10 | 21/08/2025 12:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Bảo trì phòng | Bình thường | 18/08/2025 16:55 | Các thiết bị trong phòng vẫn hoạt động bình thường | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Quang Trinh |  | 18/08/2025 16:52
30599 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0401 | Bảo trì phòng - KH trả Phòng 18/8 | KT kiểm tra bảo trì lại các thiết bị Trong phòng KH trả |  | 18/08/2025 15:12 | 21/08/2025 12:13 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Bảo trì phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
30600 |  | 29-CT0068 | 29-CT0068-0401 | Bảo trì điều hòa - Phòng trả 18/8 | KT tới phòng trả để làm công tác bảo trì bảo dưỡng điều hòa |  | 18/08/2025 15:13 | 21/08/2025 12:14 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Bảo trì phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
30601 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0502 | Sửa tủ | Sửa tủ đầu giường |  | 18/08/2025 15:14 | 20/08/2025 15:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 18/08/2025 15:56 | Dùng vật tư ngoài | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến | Nguyễn Quang Trinh |  | 18/08/2025 15:56
30602 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0401 | Bảo trì điều hòa - Phòng trả 18/8 | KT tới phòng trả để làm công tác bảo trì bảo dưỡng điều hòa |  | 18/08/2025 15:14 | 21/08/2025 12:15 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Bảo trì phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
30603 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0201 | Bảo trì điều hòa - Phòng trả 18/8 | KT tới phòng trả để làm công tác bảo trì bảo dưỡng điều hòa |  | 18/08/2025 15:15 | 21/08/2025 12:15 | Nguyễn Trường Giang | Chưa làm | Bảo trì phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
30604 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0603 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0603 tòa 29-CT0119 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0603 tòa 29-CT0119 DS khách thêm: Trần Vũ Bình - 0967449629 Lưu Trí Nguyên - 0777005335 DS khách bớt: Lê Thị Nhàn - 0385016750 |  | 18/08/2025 15:52 | 19/08/2025 15:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:42 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30605 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0303 | Nước nhỏ giọt trên gác xép | Nước nhỏ giọt trên gác xép ( khách mới ) |  | 18/08/2025 15:53 | 20/08/2025 15:53 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
30606 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0207 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0207 tòa 29-CT0119 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0207 tòa 29-CT0119 DS khách thêm: Nguyễn Thành Đại - 0868028959 DS khách bớt: Thảo - 0823038005 |  | 18/08/2025 15:55 | 19/08/2025 15:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:42 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30607 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0304 | Bị gãy pallet | Bị gãy pallet anh sửa lại giúp em |  | 18/08/2025 15:55 | 20/08/2025 15:55 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
30608 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0405 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0405 tòa 29-CT0119 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0405 tòa 29-CT0119 DS khách bớt: Lê Thị Nhàn - 0385016750 |  | 18/08/2025 15:59 | 19/08/2025 15:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:42 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30609 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0603 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0603 tòa 29-CT0119 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0603 tòa 29-CT0119 DS khách thêm: Lê Thị Nhàn - 0385016750 |  | 18/08/2025 16:01 | 19/08/2025 16:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:42 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30610 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0405 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0405 tòa 29-CT0119 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0405 tòa 29-CT0119 DS khách thêm: Lê Thị Nhàn - 0385016750 |  | 18/08/2025 16:03 | 19/08/2025 16:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:42 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30611 |  | 29-CT0115 | 29-CT0115-0201 | Vòi hoa sen - phòng trôngs | Không có vòi hoa sen |  | 18/08/2025 16:04 | 20/08/2025 16:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 18/08/2025 17:01 | Hong dây bat sen |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Tuấn Anh | Dây sen - SL: 1 Bát sen - SL: 1 | 18/08/2025 16:48
30612 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0404 | Đi lại dây điện nguồn điều hoà | Đi lại dây điện nguồn điều hoà |  | 18/08/2025 16:05 | 20/08/2025 16:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 18/08/2025 17:44 | done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản | Kiều Thanh Tùng |  | 18/08/2025 16:05
30613 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0407 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0407 tòa 29-CT0119 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0407 tòa 29-CT0119 DS khách bớt: Lê Thị Nhàn - 0385016750 |  | 18/08/2025 16:05 | 19/08/2025 16:05 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:41 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30614 |  | 29-CT0119 | 29-CT0119-0505 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0505 tòa 29-CT0119 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0119-0505 tòa 29-CT0119 DS khách bớt: Lê Thị Nhàn - 0385016750 |  | 18/08/2025 16:06 | 19/08/2025 16:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:42 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30615 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0203 | Duyệt Khuyến mại 600k | MĐX : 1995473 |  | 18/08/2025 16:10 | 19/08/2025 16:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 19/08/2025 11:06 | Đã điều chỉnh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Nông Phương Mai |  | 18/08/2025 18:02
30616 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0804 | Phá khoá phòng | Phá khoá phòng |  | 18/08/2025 16:10 | 20/08/2025 16:10 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
30617 |  | 29-CT0093 | 29-CT0093-0405 | Phòng 29-CT0093 - khách mới, còn bảo hành | khoá cửa không chắc chắn , khoá rồi vẫn có thể mở ra |  | 18/08/2025 16:10 | 20/08/2025 16:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 19/08/2025 13:52 | Đã sửa |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Ngọc Anh | Vũ Trung Quân |  | 19/08/2025 13:52
30618 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0704 | nhà cứ mưa là bị dột nước - trước đó đã có 4 sự cố dột | nhà cứ mưa là bị dột nước |  | 18/08/2025 16:38 | 20/08/2025 16:38 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Phương Thảo
30619 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0501 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 |  | 18/08/2025 16:44 | 19/08/2025 16:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:44 | khách hàng đã xác nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30620 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0404 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0151-0404 tòa 29-CT0151 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0151-0404 tòa 29-CT0151 DS khách thêm: Trần Quang Anh Tuấn - 0962613919 |  | 18/08/2025 16:47 | 19/08/2025 16:47 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:41 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30621 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0404 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0151-0404 tòa 29-CT0151 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0151-0404 tòa 29-CT0151 |  | 18/08/2025 16:50 | 25/08/2025 16:50 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30622 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0101 | sơn toàn phòng | phòng 101 khách sử dụng lâu ẩm mốc nhờ kt sơn giúp toàn phòng kịp tiến độ khách vào |  | 18/08/2025 17:01 | 20/08/2025 17:00 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
30623 |  | 29-CT0010 | 29-CT0010-0502 | Cửa sổ - khách mới, còn bảo hành | cửa sổ gần gường bị rò nước vào mình là khách hàng mới quý công ty sử lý sớm cho mình |  | 18/08/2025 17:10 | 20/08/2025 17:10 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
30624 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0501 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 DS khách thêm: Lê Ngọc Anh - 0355414006 |  | 18/08/2025 17:10 | 19/08/2025 17:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:41 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30625 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | Bảo trỉ điều hoà - Kh hết hạn bảo hành | - Điều hoà bị chảy nước, đá, đôi lúc không mát |  | 18/08/2025 17:30 | 21/08/2025 17:30 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Lan Anh
30626 |  |  |  | xoá hộ em 2 quy trình thao tác sai | xoá hộ em 2 quy trình do thao tác sai |  | 18/08/2025 17:33 | 19/08/2025 11:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chờ nghiệm thu | Kéo thẻ quy trình | Gấp | 19/08/2025 03:22 | đã hòan thành | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Thị Thu Phương | Nguyễn Thị Thu Hương - BA |  | 19/08/2025 03:21
30627 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0406 | Sơn lại phòng | Chú giúp cháu sơn lại phòng khách 21 chuyển vào |  | 18/08/2025 17:37 | 20/08/2025 17:36 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng |  |  | 19/08/2025 10:52
30628 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0406 | Sửa bóng đèn ban công | Sửa bóng đèn ban công, khách 21 chuyển vào, chú giúp cháu ạ |  | 18/08/2025 17:38 | 20/08/2025 17:38 | Đào Mạnh Sơn | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng |  |  | 19/08/2025 10:41
30629 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0502 | Thay bóng đèn | Thay bóng đèn |  | 18/08/2025 17:39 | 20/08/2025 17:39 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi Xuân Toản
30630 |  | 29-CT0065 | 29-CT0065-0203 | Mở khoá đánh khoá | Mở khoá đánh khoá |  | 18/08/2025 17:40 | 20/08/2025 17:40 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 18/08/2025 21:48 | Thợ mở khóa làm chìa khóa |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm | Đào Mạnh Sơn |  | 18/08/2025 21:48
30631 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0201 | Duyệt 500k | Mđx : 1996126 |  | 18/08/2025 17:54 | 19/08/2025 17:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Bình thường | 19/08/2025 11:07 | Đã điều chỉnh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Nông Phương Mai |  | 18/08/2025 18:02
30632 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0304 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0039-0304 tòa 29-CT0039 trả phòng ngày 18/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0039-0304 tòa 29-CT0039 trả phòng ngày 18/08/2025 Thông tin trả cọc: 0359774215 MB PHAM THI THUY |  | 18/08/2025 19:01 | 25/08/2025 19:01 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30633 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0304 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0039-0304 tòa 29-CT0039 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0039-0304 tòa 29-CT0039 |  | 18/08/2025 19:01 | 20/08/2025 19:01 | Nguyễn Thị Bích Loan | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30634 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0304 | Setup phòng mẫu 29-CT0039-0304 tòa 29-CT0039 | Setup phòng mẫu 29-CT0039-0304 tòa 29-CT0039 |  | 18/08/2025 19:01 | 25/08/2025 19:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cảnh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 18/08/2025 19:01 | Khách đã chốt ở luôn |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Văn Cảnh |  | 18/08/2025 19:01
30635 |  | 29-CT0126 |  | Sửa bơm tăng áp | Sửa bơm tăng áp |  | 18/08/2025 19:02 | 20/08/2025 19:01 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Công Nghĩa
30636 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0501 | CỬA KHOÁ TỪ QUẸT THẺ KHÔNG NHẠY - Kh mới vào ở | thẻ quẹt vào thì cửa khoá thường xuyên không nhận diện được,phải ấn thẻ nhiều làn hoặc chờ vai phút.giúp tôi kiểm tra độ phản hồi của cửa từ |  | 18/08/2025 19:19 | 21/08/2025 19:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 19/08/2025 13:03 | Đã kiểm tra ,không dùng vật tư | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Minh Ngoc | Nguyễn Quang Trinh |  | 19/08/2025 12:53
30637 |  | 29-CT0143 | 29-CT0143-0402 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0143-0402 tòa 29-CT0143 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0143-0402 tòa 29-CT0143 |  | 18/08/2025 19:22 | 25/08/2025 19:22 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30638 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0201 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0164-0201 tòa 29-CT0164 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0164-0201 tòa 29-CT0164 |  | 18/08/2025 19:29 | 25/08/2025 19:29 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30639 |  | 29-CT0162 | 29-CT0162-0201 | nhà tắm bị rỉ nước - Kh mới vào ở | nhà tắm bị rỉ nước chỗ bồn rửa mặt |  | 18/08/2025 19:36 | 21/08/2025 19:36 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Linh
30640 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0201 | cửa phòng ngủ không mở được ra ban công | cửa phòng ngủ tay trái không mở được ra ban công. Nhờ kt kiểm tra xử lý giúp. Khách ở mới thuê |  | 18/08/2025 20:51 | 20/08/2025 20:51 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
30641 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0201 | đánh khoá nhà vệ sinh cửa bên ngoài hành lang | đánh khoá cửa ban công bên ngoài hành lang thành khoá cố định . Khách mới thuê |  | 18/08/2025 20:55 | 20/08/2025 20:55 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng
30642 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0603 | dò nước - Kh hết hạn bảo hành | xịt nước bồn cầu phòng 603 bị dò nước |  | 18/08/2025 21:05 | 21/08/2025 21:05 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Tuấn
30643 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0501 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0074-0501 tòa 29-CT0074 |  | 18/08/2025 22:06 | 25/08/2025 22:06 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30644 |  | Test 1 | Tétq | [Test] - Hóa đơn chưa chính xác | Test lỗi |  | 18/08/2025 22:13 | 20/08/2025 22:13 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | Thắc mắc hóa đơn | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đặng Đức Công
30645 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0501 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0087-0501 tòa 29-CT0087 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0087-0501 tòa 29-CT0087 |  | 18/08/2025 22:27 | 20/08/2025 22:27 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30646 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0501 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0087-0501 tòa 29-CT0087 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0087-0501 tòa 29-CT0087 |  | 18/08/2025 22:27 | 20/08/2025 22:27 | Nguyễn Thị Bích Loan | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30647 |  | 29-CT0087 | 29-CT0087-0501 | Setup phòng mẫu 29-CT0087-0501 tòa 29-CT0087 | Setup phòng mẫu 29-CT0087-0501 tòa 29-CT0087 |  | 18/08/2025 22:27 | 25/08/2025 22:27 | Nguyễn Văn Cảnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30648 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0201 | Phòng 29-CT0074-0201 tòa 29-CT0074 trả phòng ngày 18/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0074-0201 tòa 29-CT0074 trả phòng ngày 18/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 22:33 | 18/09/2025 23:59 | Nguyễn Văn Cảnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30649 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0503 | Phòng 29-CT0074-0503 tòa 29-CT0074 trả phòng ngày 18/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0074-0503 tòa 29-CT0074 trả phòng ngày 18/09/2025 trả cọc |  | 18/08/2025 22:34 | 18/09/2025 23:59 | Nguyễn Văn Cảnh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30650 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0204 | wifi | đường chuyền kém |  | 18/08/2025 22:56 | 21/08/2025 22:56 | Lưu Minh Quân | Chưa làm | Wifi, mạng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Đăng Huy
30651 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0401 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0089-0401 tòa 29-CT0089 trả phòng ngày 18/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0089-0401 tòa 29-CT0089 trả phòng ngày 18/08/2025 Thông tin trả cọc: STK:0353923642Ngân hàng MB Bank Lê Thi Thuỳ |  | 18/08/2025 23:22 | 25/08/2025 23:22 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30652 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0401 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0089-0401 tòa 29-CT0089 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0089-0401 tòa 29-CT0089 |  | 18/08/2025 23:22 | 20/08/2025 23:22 | Hoàng Thị Thủy | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30653 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0401 | Setup phòng mẫu 29-CT0089-0401 tòa 29-CT0089 | Setup phòng mẫu 29-CT0089-0401 tòa 29-CT0089 |  | 18/08/2025 23:22 | 25/08/2025 23:22 | Trịnh Thị Hằng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30654 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0102 | làm việc kém chất lượng - mới kiểm tra xử lý cuối tháng 7 bị lại | nước nóng không có, tất cả đều là nước lạnh. trước thông cống xong giờ vẫn tắc. nhà vệ sinh kết nối với tầng trên nên lúc xả rất hôi thối |  | 19/08/2025 02:04 | 21/08/2025 02:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 19/08/2025 13:05 | Do kết cấu toà nhà nên mưa hay bị.Đã gọi thợ thông Ok |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi xuân trường | Vũ Trung Quân |  | 19/08/2025 13:05
30655 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0806 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0072-0806 tòa 29-CT0072 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0072-0806 tòa 29-CT0072 DS khách thêm: Bùi Ngọc Hải - 0375067195 |  | 19/08/2025 03:19 | 20/08/2025 03:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thị Hải Yến | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:41 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Đoàn Thị Hải Yến |  | 19/08/2025 13:40
30656 |  | 29-CT0072 | 29-CT0072-0806 | Thêm vân tay | Thêm Hải |  | 19/08/2025 03:20 | 20/08/2025 03:20 | Nguyễn Quang Vinh | Chưa làm | Thêm bớt người | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Thu Hương - BA
30657 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0303 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0113-0303 tòa 29-CT0113 trả phòng ngày 08/09/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0113-0303 tòa 29-CT0113 trả phòng ngày 08/09/2025 Thông tin trả cọc: Khách chưa gửi stk khi nào gửi sẽ bổ sung |  | 19/08/2025 06:54 | 26/08/2025 06:54 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30658 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0303 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0113-0303 tòa 29-CT0113 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0113-0303 tòa 29-CT0113 |  | 19/08/2025 06:54 | 21/08/2025 06:54 | Nguyễn Thị Lý Hà | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30659 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0303 | Setup phòng mẫu 29-CT0113-0303 tòa 29-CT0113 | Setup phòng mẫu 29-CT0113-0303 tòa 29-CT0113 |  | 19/08/2025 06:54 | 26/08/2025 06:54 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30660 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0403 | Khách thanh toán nốt hoá đơn | . |  | 19/08/2025 06:57 | 20/08/2025 06:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 19/08/2025 11:07 | Đã ghi nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nông Phương Mai |  | 19/08/2025 11:07
30661 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0501 | Khách thanh toán hoá đơn | . |  | 19/08/2025 07:02 | 20/08/2025 07:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Chờ nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 19/08/2025 11:07 | Đã ghi nhận | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nông Phương Mai |  | 19/08/2025 11:07
30662 |  | 29-CT0077 |  | [CV lặp lại] Dọn tòa TT77 | Chị Hằng dọn tòa TT77 vào thứ 3, thứ 6. Chị check công việc và dọn theo đúng lịch nhé |  | 19/08/2025 08:00 | 20/08/2025 07:56 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30663 |  | 29-CT0090 |  | [CV lặp lại] DỌN TÒA TT90 | Chị Hằng dọn tòa TT90 vào thứ 3, thứ 6. Chị check công việc và dọn đúng lịch nhé |  | 19/08/2025 08:00 | 20/08/2025 07:55 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong |  |  | 19/08/2025 14:03
30664 |  | 29-CT0094 |  | [CV lặp lại] DỌN TÒA TT94 | Chị Hằng dọn tòa TT94 vào thứ 3, thứ 6. Chị check công việc và dọn đúng lịch c nhé |  | 19/08/2025 08:00 | 20/08/2025 07:53 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 11:41 | Donne |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Lê Minh Hằng |  | 19/08/2025 11:06
30665 |  | 29-CTVP01 |  | [CV lặp lại] DỌN TÒA VĂN PHÒNG | Chị Hằng dọn văn phòng thứ 3, thứ 7. Chị check app công việc và dọn theo đúng lịch nhé. |  | 19/08/2025 08:00 | 20/08/2025 07:52 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 13:43 | Donne |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Lê Minh Hằng |  | 19/08/2025 12:17
30666 |  |  |  | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHECK-IN | Linh đánh giá hiệu quả hoạt động checkin với anh ngày hôm qua nhé. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcNwcfiGw5bTrpnWMfeaFPsaL-Wimf2NHvsydPXTqmCDcmaA/viewform |  | 19/08/2025 08:42 | 20/08/2025 23:59 | Vũ Thị Linh | Đang làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đặng Đức Công |  |  | 19/08/2025 10:24
30667 |  |  |  | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHECK-IN | Mai đánh giá hiệu quả buổi checkin giúp anh nhé. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcNwcfiGw5bTrpnWMfeaFPsaL-Wimf2NHvsydPXTqmCDcmaA/viewform |  | 19/08/2025 08:43 | 20/08/2025 23:59 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đặng Đức Công
30668 |  |  |  | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHECK-IN | Như đánh giá giúp anh hiệu quả buổi checkin hôm qua nhé. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcNwcfiGw5bTrpnWMfeaFPsaL-Wimf2NHvsydPXTqmCDcmaA/viewform |  | 19/08/2025 08:44 | 20/08/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 09:21 | Em đã hoàn thành nhé | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đặng Đức Công | Vũ Thị Như |  | 19/08/2025 09:15
30669 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0304 | Cố định lại 2 chỗ dưới ảnh | Anh qua xử lý giúp em |  | 19/08/2025 08:54 | 21/08/2025 08:54 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
30670 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0405 | Xử lý lại tường | Anh kiểm tra giúp em xem có sơn được hay không hay phải chống thấm xong mới sơn |  | 19/08/2025 08:57 | 20/08/2025 08:56 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Thấm dột | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
30671 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0304 | Điều hoà chảy nước vào trong ( đường thoát bên ngoài chảy nhỏ giọt khi bật | Điều hoà chảy nước vào trong ( đường thoát bên ngoài chảy nhỏ giọt khi bật ) khách chưa ở anh qua xử lý giúp em |  | 19/08/2025 08:58 | 21/08/2025 08:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 19/08/2025 11:23 | đã thông tạm thời sẽ thay đường ống trong thoeif gian tới | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Kiều Thanh Tùng |  | 19/08/2025 11:23
30672 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0303 | Có điều khiển nhưng ko bấm được | Có điều khiển nhưng ko bấm được |  | 19/08/2025 09:02 | 21/08/2025 09:01 | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 19/08/2025 11:22 | đã xly ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh | Kiều Thanh Tùng |  | 19/08/2025 11:22
30673 |  | 29-CT0155 | 29-CT0155-0304 | Anh qua di chuyển cục phát wifi giúp em | Cửa mở ra vào đập vào cục wifi |  | 19/08/2025 09:03 | 20/08/2025 09:02 | Lưu Minh Quân | Chưa làm | Wifi, mạng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
30674 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0603 | Vòi hoa sen bị rỉ nước ( bảo hành ) | . |  | 19/08/2025 09:09 | 21/08/2025 09:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 19/08/2025 13:18 | Dùng vật tư | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Quang Trinh | Dây sen - SL: 1 | 19/08/2025 13:15
30675 |  | 29-CT0113 |  | Kiểm tra bơm tăng app, nước yêuz | . |  | 19/08/2025 09:09 | 21/08/2025 09:09 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
30676 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0502 | Phòng 29-CT0090-0502 tòa 29-CT0090 trả phòng ngày 27/10/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0090-0502 tòa 29-CT0090 trả phòng ngày 27/10/2025 trả cọc |  | 19/08/2025 09:10 | 27/10/2025 23:59 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30677 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0504 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0504 tòa 29-CT0139 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0504 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:22 | 26/08/2025 09:22 | Vũ Mạnh Việt | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30678 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0504 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0139-0504 tòa 29-CT0139 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0139-0504 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:22 | 20/08/2025 09:22 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30679 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | 206 TT39 Kh báo Vòi nước nhà tắm bị chảy nhiều - Kh hết hạn bảo hành | . |  | 19/08/2025 09:24 | 21/08/2025 09:23 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
30680 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0301 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0139-0301 tòa 29-CT0139 trả phòng ngày 19/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0139-0301 tòa 29-CT0139 trả phòng ngày 19/08/2025 Thông tin trả cọc: HA THI HUYEN VietinBank 105878992218 |  | 19/08/2025 09:24 | 26/08/2025 09:24 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30681 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0301 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0139-0301 tòa 29-CT0139 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0139-0301 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:24 | 21/08/2025 09:24 | Nguyễn Thị Thơm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30682 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0301 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0301 tòa 29-CT0139 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0301 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:24 | 26/08/2025 09:24 | Vũ Mạnh Việt | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30683 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0602 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 trả phòng ngày 19/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 trả phòng ngày 19/08/2025 Thông tin trả cọc: 19039290290011 Techcombank Nguyen Thi Hong Oanh |  | 19/08/2025 09:26 | 26/08/2025 09:26 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30684 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0602 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:26 | 21/08/2025 09:26 | Nguyễn Thị Thơm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30685 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0602 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0602 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:26 | 26/08/2025 09:26 | Vũ Mạnh Việt | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30686 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0603 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0113-0603 tòa 29-CT0113 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0113-0603 tòa 29-CT0113 |  | 19/08/2025 09:28 | 26/08/2025 09:28 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30687 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0401 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0401 tòa 29-CT0139 | Setup phòng mẫu 29-CT0139-0401 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:39 | 26/08/2025 09:39 | Vũ Mạnh Việt | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30688 |  | 29-CT0139 | 29-CT0139-0401 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0139-0401 tòa 29-CT0139 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0139-0401 tòa 29-CT0139 |  | 19/08/2025 09:39 | 20/08/2025 09:39 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30689 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0501 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0088-0501 tòa 29-CT0088 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0088-0501 tòa 29-CT0088 |  | 19/08/2025 09:41 | 21/08/2025 09:41 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30690 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0501 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0088-0501 tòa 29-CT0088 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0088-0501 tòa 29-CT0088 |  | 19/08/2025 09:41 | 21/08/2025 09:41 | Nguyễn Thị Lý Hà | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30691 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0501 | Setup phòng mẫu 29-CT0088-0501 tòa 29-CT0088 | Setup phòng mẫu 29-CT0088-0501 tòa 29-CT0088 |  | 19/08/2025 09:41 | 26/08/2025 09:41 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30692 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0501 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0154-0501 tòa 29-CT0154 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0154-0501 tòa 29-CT0154 |  | 19/08/2025 09:46 | 21/08/2025 09:46 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30693 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0501 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0154-0501 tòa 29-CT0154 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0154-0501 tòa 29-CT0154 |  | 19/08/2025 09:46 | 21/08/2025 09:46 | Hoàng Thị Thủy | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30694 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0501 | Setup phòng mẫu 29-CT0154-0501 tòa 29-CT0154 | Setup phòng mẫu 29-CT0154-0501 tòa 29-CT0154 |  | 19/08/2025 09:46 | 26/08/2025 09:46 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30695 |  | 29-CT0075 |  | Đánh lại khoá kho tầng 1 | . |  | 19/08/2025 09:49 | 21/08/2025 09:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 19/08/2025 12:04 | Đối tác ngoài đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Quang Trinh |  | 19/08/2025 12:04
30696 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0701 | Khoá bị rít mở ra vào không được ( bảo hành ) | . |  | 19/08/2025 09:50 | 21/08/2025 09:50 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
30697 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0203 | Khách bỏ cọc mở khoá cửa và đánh lại chìa | . |  | 19/08/2025 09:51 | 21/08/2025 09:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 19/08/2025 12:05 | Đối tác ngoài đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Quang Trinh |  | 19/08/2025 12:05
30698 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0402 | không đóng cửa ra vào | Rất nhiều lần tôi đi làm về hoặc có việc đi ra ngoài đều thấy cửa mở, ai đó đi không hề đóng cửa, điều này rất nguy hiểm. Đề nghị admin phạt thật nặng ý thức này |  | 19/08/2025 10:00 | 21/08/2025 10:00 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Tâm | Chờ nghiệm thu | An ninh trật tự | Bình thường | 19/08/2025 12:36 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyen Thi Tham | Nguyễn Đình Tâm |  | 19/08/2025 12:36
30699 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0701 | Vòi sen hỏng ( bảo hành ) | . |  | 19/08/2025 10:04 | 21/08/2025 10:04 | Nguyễn Quang Trinh | Đang làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
30700 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0804 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng 29-CT0121-0804 tòa 29-CT0121 | Gọi xác nhận KH nhượng phòng 29-CT0121-0804 tòa 29-CT0121 |  | 19/08/2025 10:23 | 20/08/2025 10:23 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30701 |  | 29-CT0019 | 29-CT0019-03V3 | Phòng 29-CT0019-03V3 tòa 29-CT0019 trả phòng ngày 06/09/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0019-03V3 tòa 29-CT0019 trả phòng ngày 06/09/2025 trả cọc |  | 19/08/2025 10:31 | 06/09/2025 23:59 | Trịnh Thị Hằng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30702 |  | 29-CT0041 |  | lắp bơm tăng áp mini có máy giặt | . |  | 19/08/2025 10:32 | 21/08/2025 10:31 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
30703 |  | 29-CT0131 | 29-CT0131-0402 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0131-0402 tòa 29-CT0131 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0131-0402 tòa 29-CT0131 DS khách thêm: Nguyễn Văn Luân - 0822367805 |  | 19/08/2025 10:34 | 20/08/2025 10:34 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30704 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | Hỏng van vòi nước nhà tắm 206 TT39 - Khách hết hạn bảo hành | Hỏng van vòi nước nhà tắm 206 TT39 |  | 19/08/2025 10:41 | 21/08/2025 10:41 | Hoàng Văn Phong | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Cảnh
30705 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0403 | Sơn lại phòng | Sơn lại phòng |  | 19/08/2025 10:45 | 21/08/2025 10:45 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm
30706 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0403 | Vệ sinh sôpha | Vệ sinh sôpha |  | 19/08/2025 10:50 | 21/08/2025 10:49 | Vũ Thị Thu | Chưa làm | Vệ sinh phòng bỏ cọc | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm
30707 |  | 29-CT0147 | 29-CT0147-0402 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 trả phòng ngày 19/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 trả phòng ngày 19/08/2025 |  | 19/08/2025 10:50 | 26/08/2025 10:50 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30708 |  | 29-CT0147 | 29-CT0147-0402 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 |  | 19/08/2025 10:50 | 21/08/2025 10:50 | Hoàng Thị Thủy | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30709 |  | 29-CT0147 | 29-CT0147-0402 | Setup phòng mẫu 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 | Setup phòng mẫu 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 |  | 19/08/2025 10:50 | 26/08/2025 10:50 | Trần Công Tuyến | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30710 |  | 29-CT0104 |  | TT104 chập cháy tầng 4 mất điện | 84353019721 |  | 19/08/2025 10:55 | 19/08/2025 12:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Chờ nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 19/08/2025 11:15 | Đã kiểm tra | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Quang Trinh |  | 19/08/2025 11:15
30711 |  | 29-CT0162 | 29-CT0162-0503 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0162-0503 tòa 29-CT0162 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0162-0503 tòa 29-CT0162 DS khách thêm: Trịnh Xuân Thảo - 0912392882 |  | 19/08/2025 11:08 | 20/08/2025 11:08 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30712 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0401 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0058-0401 tòa 29-CT0058 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0058-0401 tòa 29-CT0058 DS khách thêm: Lê Minh Ngọc - 0365439196 |  | 19/08/2025 11:13 | 20/08/2025 11:13 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30713 |  | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | Sửa trống thấm | Sửa trống thấm |  | 19/08/2025 11:14 | 21/08/2025 11:13 | Đào Mạnh Sơn | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Tâm
30714 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0206 | Xóa khoản thu | Chị xóa giúp em 2 khoản thu trên hóa đơn tháng 8, em điều chỉnh lại hóa đơn ạ |  | 19/08/2025 11:42 | 20/08/2025 11:38 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đang làm |  | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
30715 |  | 29-CT0045 |  | A xem giúp em chỗ sạc không có điện | A xem giúp em chỗ sạc không có điện |  | 19/08/2025 11:44 | 21/08/2025 11:44 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
30716 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0401 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0075-0401 tòa 29-CT0075 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0075-0401 tòa 29-CT0075 DS khách thêm: Vương Thị Hoài Thanh - 0352427846 |  | 19/08/2025 11:44 | 20/08/2025 11:44 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30717 |  |  |  | [CV lặp lại] Phản hồi góp ý báo cáo | Phản hồi góp ý báo cáo, lưu ý rõ dealine hoàn thành Link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqiZtcgWkz1SucjfRDqN-A6wsM4gzqu8vFzG_qMlFa8/edit?gid=1325789104#gid=1325789104 |  | 19/08/2025 11:55 | 20/08/2025 23:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Chờ nghiệm thu |  | Bình thường | 19/08/2025 14:02 | done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong | Nguyễn Thị Ngọc Hoa |  | 19/08/2025 14:02
30718 |  | 29-CT0039 | 29-CT0039-0206 | Thêm dấu vân tay | Nguyễn Trần Trà My - 0971433691 |  | 19/08/2025 12:08 | 21/08/2025 12:08 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | Thêm bớt người | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lê Lan Anh
30719 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0206 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 trả phòng ngày 19/08/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 trả phòng ngày 19/08/2025 Thông tin trả cọc: MB bank 0987326381 Hoàng Xuân Kiên |  | 19/08/2025 12:28 | 26/08/2025 12:28 | Nông Phương Mai | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30720 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0206 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 | DỌN DẸP PHÒNG TRỐNG 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 |  | 19/08/2025 12:28 | 21/08/2025 12:28 | Nguyễn Thị Hiếu | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30721 |  | 29-CT0078 | 29-CT0078-0206 | Setup phòng mẫu 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 | Setup phòng mẫu 29-CT0078-0206 tòa 29-CT0078 |  | 19/08/2025 12:28 | 26/08/2025 12:28 | Nguyễn Đình Tâm | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
30722 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | hỏng bóng đèn nvs | cạn lời |  | 19/08/2025 12:43 | 21/08/2025 12:43 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | Kết cấu của tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đinh Công Hưng
30723 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0601 | Thay bóng đèn âm trần | Thay bóng đèn âm trần, kh còn BH |  | 19/08/2025 12:44 | 21/08/2025 12:44 | Vũ Trung Quân | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Bình Trọng
30724 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0205 | Khôi phục hợp đồng | Khôi phục hđ đã thanh lý |  | 19/08/2025 13:33 | 20/08/2025 17:33 | Nguyễn Ngọc Anh | Chưa làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
30725 |  | 29-CT0121 | 29-CT0121-0606 | Khôi phục hợp đồng | Hợp đồng thanh lý bỏ cọc bị lỗii, em giúp a khôi phục để thanh lý lại nhé |  | 19/08/2025 14:00 | 20/08/2025 14:00 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chưa làm | Sai hoá đơn | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng
30726 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0306 | Sửa hợp đồng | Sửa hợp đồng gia hạn thành 3 tháng vì khách đổi ý, em sửa giúp anh nhé |  | 19/08/2025 14:04 | 21/08/2025 14:03 | Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Chưa làm | Gia hạn hợp đồng | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thân Thanh Tùng