## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0205 | sơn lại tường - khách hàng hết hạn bảo hành | tôi cần sơn lại chỗ này do bị ngấm nước từ tầng trên |  | 16/07/2025 22:52 | 29/10/2025 07:37 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Văn Huỳnh
2 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0904 | Nước yếu và chưa có van khoá nước | 1. Máy tăng áp trên tầng 10 hỏng 1 tuần, do đó nước ở tầng 9 rất yếu. 2. Đề nghị bổ sung van khoá nước, kỹ thuật đã lên và hứa bổ sung nhưng 1 tuần rồi chưa thấy gì? 3. Đề nghị phản hồi rõ thời gian bao giờ xử lý xong? và có xử lý được không? |  | 24/08/2025 13:13 | 03/10/2025 07:38 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường | 05/10/2025 13:49 | Kỹ thuật đã thay van khoá nước toà nhà,hoá đơn số 7 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 54 | Rất hài lòng |  | Đặng Đức Tâm | Nguyễn Văn Tuyển |  | 28/08/2025 09:51
3 |  | 29-CT0007 | 29-CT0007-0202 | chạy lại đường điện phòng | tường bị ngấm nước |  | 09/09/2025 17:25 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Trần Thu Phương
4 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0501 | vấn đề ống nước | nước từ ống bị chảy |  | 10/09/2025 20:37 | 03/10/2025 07:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quang Minh
5 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | bồn rửa tay | chỗ thoát nước bị rời |  | 12/09/2025 11:12 | 03/10/2025 07:44 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | BH Vòi nước | Bình thường | 04/10/2025 12:17 | Đã xủ lý | Hoàn thành |  | Quá hạn | 28 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 12:17
6 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | bồn rửa bát | vòi nước lỏng lẻo |  | 12/09/2025 11:14 | 03/10/2025 07:44 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | BH Vòi nước | Bình thường | 04/10/2025 12:47 | Đã xử lý | Hoàn thành |  | Quá hạn | 29 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 12:47
7 |  | 29-CT0019 |  | mất nước | chủ nhà báo cháy máy bơm mất nước nho kt kiem tra giúp |  | 12/09/2025 14:53 | 03/10/2025 07:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC Máy bơm nước | Bình thường | 08/10/2025 07:40 | Ok | Hoàn thành |  | Quá hạn | 119 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 12/09/2025 18:40
8 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0402 | vòi nước | vòi nước hất ngược lên mở ra bị bắn |  | 13/09/2025 21:17 | 28/09/2025 16:08 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | BH Vòi nước | Bình thường | 28/09/2025 13:23 | Vòi dự phòng hạn chế xử dụng | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Cao Quynh Anh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 28/09/2025 13:23
9 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0304 | Đồ vệ sinh tắm rửa cần sửa chữa - kỹ thuật liên hệ hẹn khách hàng trước khi qua | vòi nước bị rỏ rỉ nước vòi hoa sen tắm |  | 14/09/2025 09:51 | 03/10/2025 07:50 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | BH Vòi nước | Bình thường | 04/10/2025 14:33 | Thay vòi sen hd 5 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 30 | Rất hài lòng |  | Hứa Việt Dũng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 14:33
10 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0702 | Không có nước nóng | . |  | 14/09/2025 10:20 | 28/09/2025 16:07 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | BH Nóng lạnh | Bình thường | 28/09/2025 10:11 | Ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Văn Tuyển |  | 14/09/2025 13:50
11 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0602 | Bồn cầu - khách hết hạn bảo hành | Bồn cầu không xả nước được |  | 16/09/2025 09:42 | 03/10/2025 07:52 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC đồ dùng nội thất | Bình thường | 05/10/2025 13:06 | Khách bảo đã khắc phục | Gọi xác nhận |  | Quá hạn | 53 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Văn Tuyển |  | 05/10/2025 13:06
12 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | 402 TT35 thắc mắc hóa đơn nước chốt chuyển ở chưa được 10 ngày mà 27 khối nước, điện thì 350 số yêu cầu kế toán kiểm tra lại xem chốt đúng không giúp | 0917812315 |  | 17/09/2025 08:51 | 03/10/2025 07:51 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Ngọc Anh
13 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0203 | nước bị chậm - khách hàng hết hạn bảo hành | toiet. gạt nước. vòi xịt. bồn rửa chén. nước bị chậm so với trước khi cả toàn bị ngập |  | 18/09/2025 13:30 | 29/09/2025 14:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường | 27/09/2025 18:08 | Chưa vặn hết cỡ khoá tổng đã điều chỉnh | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Nước và vòi xịt vẫn chậm và yếu | Nga | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 18:08
14 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0503 | vòi nước | vòi hoa sen bị hỏng |  | 18/09/2025 20:43 | 29/09/2025 14:39 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | BH Vòi nước | Bình thường | 27/09/2025 17:25 | Đã xử lyws xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi hữu thành | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 17:22
15 |  | 29-CT0007 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:49 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 17:59 | Đã chôt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 17:51
16 |  | 29-CT0019 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:49 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 17:01 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 16:42
17 |  | 29-CT0022 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:49 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 28/09/2025 13:34 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 28/09/2025 13:26
18 |  | 29-CT0025 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:50 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 15:29 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 15:28
19 |  | 29-CT0035 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:50 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 16:26 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 16:18
20 |  | 29-CT0042 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:50 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Chốt điện nước | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng
21 |  | 29-CT0054 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:50 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 16:10 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 15:59
22 |  | 29-CT0066 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:50 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 15:51 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 15:50
23 |  | 29-CT0075 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:51 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 04/10/2025 13:39 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 13:39
24 |  | 29-CT0077 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:51 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 27/09/2025 09:06 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 08:56
25 |  | 29-CT0086 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:51 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 27/09/2025 10:35 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 09:47
26 |  | 29-CT0088 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:52 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 27/09/2025 08:31 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 08:21
27 |  | 29-CT0089 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:52 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 16:30 | đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Lại Thanh Tùng |  | 24/09/2025 16:23
28 |  | 29-CT0090 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:52 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 26/09/2025 08:49 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 26/09/2025 08:41
29 |  | 29-CT0091 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:53 | 26/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 11:57 | Đã chốt xong | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 11:50
30 |  | 29-CT0094 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:53 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 26/09/2025 10:05 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 26/09/2025 09:38
31 |  | 29-CT0104 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:53 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 14:57 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 14:34
32 |  | 29-CT0106 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:53 | 26/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 26/09/2025 10:40 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 26/09/2025 10:28
33 |  | 29-CT0110 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:54 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 14:30 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 14:09
34 |  | 29-CT0113 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:58 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 26/09/2025 14:44 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 26/09/2025 13:05
35 |  | 29-CT0133 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:59 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 26/09/2025 17:38 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 26/09/2025 16:04
36 |  | 29-CT0152 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 08:59 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 17:45 | đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Lại Thanh Tùng |  | 24/09/2025 17:26
37 |  | 29-CT0154 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 09:00 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 26/09/2025 11:33 | Chốt số điện và nước cần check lại công tơ nước 103 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 26/09/2025 10:50
38 |  | 29-CT0164 |  | Chốt chỉ số điện nước | . |  | 21/09/2025 09:00 | 25/10/2025 06:00 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Bình thường | 24/09/2025 14:02 | Đã chốt | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 24/09/2025 14:02
39 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0501 | vòi sen bị rỉ nước- khách còn bảo hành | vòi sen bị rỉ nước ở vòi, nước chảy ra không hết được |  | 22/09/2025 15:09 | 29/09/2025 12:43 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | BH Vòi nước | Bình thường | 27/09/2025 13:07 | Đã thay hoá đơn số 1 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Chu Thế Toàn | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 13:07
40 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0501 | hỏng vòi thoát nước - khách còn bảo hành | vòi thoát nước bồn rửa mặt bị hỏng k gắn chặt dc |  | 22/09/2025 17:07 | 28/09/2025 15:48 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | BH Vòi nước | Bình thường | 27/09/2025 13:06 | Đã khắc phục | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Chu Thế Toàn | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 13:06
41 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0503 | nước nhảy số nhiều | số nước nhảy quá nhanh lên hẳn 45 số |  | 22/09/2025 20:29 | 29/09/2025 14:21 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường | 27/09/2025 17:20 | Do khách nhìn nhầm | Khách hàng thay đổi |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Bùi hữu thành | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 17:20
42 |  | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | Kiểm tra đồng hồ điện | 402 TT35 thắc mắc hóa đơnthanh lý ở chưa được 10 ngày mà 27 khối nước, điện thì 350 số, kỹ thuật kiểm tra lại giúp em với ạ |  | 23/09/2025 09:46 | 03/10/2025 07:52 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Nông Phương Mai
43 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0202 | phản ánh về đồng hồ nước | nhà tôi có 2 người và 1 trẻ con. tháng rồi đi viện 10 ngày. 20 ngày dùng 10 khối nước là quá sức |  | 23/09/2025 20:06 | 03/10/2025 07:35 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường | 29/09/2025 17:40 | Đã liên hệ báo kháck theo dõi thêm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng |  | Phạm Thị Hiền | Nguyễn Văn Tuyển |  | 29/09/2025 17:37
44 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0702 | áp lực nước yếu | nước phòng tôi rất yếu , tắm cảm giác rất khó chịu và không thoải mái |  | 23/09/2025 23:08 | 03/10/2025 07:51 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Trương Đại Nam
45 |  | 29-CT0152 |  | Kiểm tra chống thấm | Cổ ống trục kỹ thuật đang bị rò nước chảy xuống tầng 1, kỹ thuật qua kiểm tra xác định nguyên nhân và báo lại phương án xử lý. Nếu phức tạp tốn nhiều chi phí có thể trao đổi chủ nhà hỗ trợ |  | 24/09/2025 10:19 | 22/10/2025 10:40 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | Thấm ngấm tòa nhà | Bình thường | 24/09/2025 20:20 | đã xác định được nguyên nhân là do van cấp nước phòng 303 bị rò rỉ. KT đã xử lý lại van nước . Hiện sẽ ko rò rỉ. Tuy nhiên lượng nước ngấm ở hộp kỹ thuật sẽ mất khoảng 2-3 ngày mới khô đc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến | Lại Thanh Tùng |  | 24/09/2025 20:20
46 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0502 | tolet chắc bị vỡ - Kh mới vào ở sửa miễn phí | vì khi xả nước thấy có nước trắng thoát ra ngoài, có thể là do vỡ ống nước hoặc gì đó |  | 24/09/2025 11:51 | 03/10/2025 07:53 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | BH đồ dùng nội thất | Bình thường | 05/10/2025 15:20 | Đã xử lý | Hoàn thành |  | Quá hạn | 55 | Chưa đánh giá |  | Trần Thị Thanh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 05/10/2025 15:19
47 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0703 | Rò rỉ nước trần nhà khách mới. Hỗ trợ kiểm tra xử lý | . |  | 25/09/2025 09:46 | 23/10/2025 20:35 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Thấp | 28/09/2025 10:20 | Dột từ trần nhà cần xử lý trống thấm | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Văn Tuyển |  | 28/09/2025 10:20
48 |  | 29-CT0090 |  | Tuột ống nươc hỗ trợ xử lý | . |  | 26/09/2025 07:29 | 28/09/2025 07:29 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC Máy bơm nước | Gấp | 26/09/2025 08:39 | Tuột ống do chưa gắn keo đã xử lý |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Văn Tuyển |  | 26/09/2025 08:34
49 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0405 | Bình nóng lạnh bị hỏng. - khách còn bảo hành | Đã bật at nhưng bình nóng lạnh không nên điện, không có nước nóng. |  | 26/09/2025 16:13 | 03/10/2025 07:48 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH Nóng lạnh | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Phạm Xuân Thành
50 |  | 29-CT0090 |  | Mất nước cần hỗ trợ | . |  | 26/09/2025 22:49 | 28/09/2025 11:14 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 27/09/2025 20:06 | Đã ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 20:06
51 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0601 | TT90T MẤT NƯỚC | Nhà mất nước ạ |  | 27/09/2025 00:23 | 29/09/2025 00:23 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 27/09/2025 11:20 | Đã khắc phục | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lê Thị Anh Thơ | Nguyễn Văn Tuyển |  | 27/09/2025 11:20
52 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0301 | Chậu rửa mặt không thoát được nước | Chậu rửa mặt không thoát được nước |  | 27/09/2025 21:57 | 03/10/2025 07:33 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường | 30/09/2025 07:59 | Đã xử lý | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Mai | Nguyễn Văn Tuyển |  | 28/09/2025 18:13
53 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0202 | thay đường ống nước | phòng khách ở nước tính theo đầu người . liên quan xử lý thấm ngấm nhờ kỹ thuật hỗ trợ thay hỗ trợ khách hàng ( thay không tính phí) |  | 28/09/2025 12:03 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường | 05/10/2025 17:20 | Đã ổn định | Hoàn thành |  | Quá hạn | 57 | Chưa đánh giá |  | Trịnh Thị Hằng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 29/09/2025 16:41
54 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0403 | THAY CUA SO | Thay cửa sổ mới, do cửa sổ cũ hỏng, nước mưa tràn vào nhà |  | 28/09/2025 14:58 | 03/10/2025 07:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC thiết bị tòa nhà khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Vu Thi Hong Ngoc
55 |  | 29-CT0042 | 29-CT0042-0301 | thay ống xả bồn rửa bát - Kh hết bảo hành | ống xả quá ngắn nên nước xả bị chảy hết ra phòng, rất bần |  | 28/09/2025 18:47 | 03/10/2025 07:46 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Thu
56 |  | 29-CT0106 | 29-CT0106-0701 | Nước yếu + mất nước | nước yếu lắm xong lúc có lúc không mà hôm nay còn mất nước nóng nữa em bật bình để tắm mà vào nước lạnh ngắt vặn sang nóng thì kco nước c ạ |  | 28/09/2025 23:21 | 03/10/2025 07:46 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường | 08/10/2025 13:49 | Ok | Hoàn thành |  | Quá hạn | 126 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Phú | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 11:30
57 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0302 | 302 TT90 báo tòa nhà mất nước | . |  | 29/09/2025 08:49 | 02/10/2025 23:18 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 29/09/2025 14:25 | Trùng đầu việc | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Ngọc Anh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 29/09/2025 14:25
58 |  | 29-CT0090 |  | Mất nước cần hỗ trợ gấp | . |  | 29/09/2025 09:16 | 01/10/2025 09:33 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 29/09/2025 11:37 | Thay giỏ bơm hd1 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Văn Tuyển |  | 29/09/2025 11:37
59 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0301 | vòi nước nóng lạnh bị hỏng keo - Kh hết hạn | vòi nước tự rỉ nước xong bật ra |  | 29/09/2025 16:15 | 01/10/2025 16:46 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | SC Nóng lạnh | Bình thường | 04/10/2025 14:32 | Đã xử lý | Hoàn thành |  | Quá hạn | 69 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Hà Anh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 14:05
60 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0301 | Vòi bị rỉ nước - khách mới còn bảo hành | Vòi xịt nhà vệ sinh bị rỉ nước |  | 29/09/2025 17:29 | 01/10/2025 17:29 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | SC vòi nước, vòi xịt | Gấp | 30/09/2025 10:37 | Thay vòi xịt hd 04 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Nguyễn Mai | Nguyễn Văn Tuyển |  | 30/09/2025 10:37
61 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0201 | sữa tường | đoạn khu bếp nấu ăn mấy nay mưa bị nước ngấm vào phòng chảy nhiều từ góc cửa sổ |  | 30/09/2025 07:38 | 02/10/2025 07:38 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 150 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Phong
62 |  | 29-CT0164 | 29-CT0164-0502 | làm rõ số nước của tháng 9 | số nước tăng đột biến gấp mấy lần tháng trước nhưng chúng tôi ko đc xem công tơ nước bởi vì công tơ ở phía trên nhà chủ và chỉ có nhà chủ + quản lý toà nhà + kỹ thuật mới đc lên xem. Tôi cần đc làm rõ vì sao số nước lại tăng gấp gần 7 lần tháng trước |  | 30/09/2025 10:51 | 02/10/2025 15:04 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 142 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Quốc Toản
63 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0302 | Trần nhà tắm nhỏ nước | . |  | 30/09/2025 10:53 | 02/10/2025 10:53 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 147 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
64 |  | 29-CT0086 | 29-CT0086-0504 | Mưa táp vào quạt thông gió xong chảy vào ổ điện | Mưa táp vào quạt thông gió làm cho nước chảy xuống ổ điện và vào cả trong nhà |  | 30/09/2025 11:24 | 02/10/2025 11:24 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 146 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
65 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0303 | rò nước - sửa gần nhất 19/09 | phòng lại bị rò nước giống bữa trước |  | 30/09/2025 18:31 | 03/10/2025 09:41 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 124 | Chưa đánh giá |  | Phạm Lê Đức Mạnh
66 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0503 | tường bị ẩm ướt | tường bị ẩm ướt do ngấm nước mưa nên bong tróc rất nhiều sơn rơi xuống |  | 01/10/2025 14:59 | 03/10/2025 14:59 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 119 | Chưa đánh giá |  | Nghiêm Thị Quỳnh Chang
67 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0201 | Đồ dùng bị hỏng - hết bảo hành | vòi chỗ bồn rửa mặt bị nứt làm dò nước |  | 01/10/2025 17:42 | 03/10/2025 17:42 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 116 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hữu Sơn
68 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0202 | Sửa vòi nước | Trước khách có lắp máy giặt ở chỗ cửa ra ban công, giờ khách tháo máy giặt đi nên van nước hở, anh mua đầu bịt qua bịt lại giúp em |  | 02/10/2025 10:18 | 04/10/2025 10:18 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | SC vòi nước, vòi xịt | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 99 | Chưa đánh giá |  | Trần Công Tuyến
69 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0402 | Số nước hóa đơn không hợp lý | Một tháng dùng hết 79 số nước là không đúng |  | 04/10/2025 10:12 | 06/10/2025 10:13 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Bình thường | 04/10/2025 16:10 | Đã kiểm tra và kết quả đồng hồ k có vấn đề sẽ theo dõi thêm | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Vũ Bá Quý Minh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 14:58
70 |  | 29-CT0089 | 29-CT0089-0303 | Giá tiền nước bị Ngáo | Để nghị BQL cho xem lại đồng hồ nước và số nước tháng này, nhà tôi có 3 người, tôi thường xuyên làm ăn xa phòng tôi cũng không kinh doanh nước đóng chai nên không thể lên tới 56 khối nước được, để nghị được giải thích. |  | 04/10/2025 10:21 | 06/10/2025 11:02 | Nguyễn Văn Tuyển | Đã nghiệm thu | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Bình thường | 04/10/2025 15:56 | Do các tháng trước chốt chỉ số nước nhầm nên bị cộng dồn đã giải thích cho khách và ok | Hoàn thành |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Tôi biết là cộng dồn tù các tháng nhầm trước nên tôi đợi câu giải thích và hoá đơn, con số chính xác của những tháng nhầm. Đây là lần thứ 2 nhầm lẫn nhưng ko có thông báo giải thích mà tự ý cộng dồn vào hd tháng sau, mất thời gian cho cả 2 bên | Phạm Duy Khánh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 04/10/2025 15:47
71 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0404 | Ống nước kêu | sáng sớm ống nước sao kêu kinh vậy anh chị. sáng mới rửa cái tay mà h nó kêu không ngừng luôn |  | 05/10/2025 08:27 | 07/10/2025 08:27 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH Vòi nước | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 29 | Chưa đánh giá |  | Hoàng Cẩm Nhung
72 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0304 | kiểm tra đồng hồ nước | kiểm tra đồng hồ số nước |  | 05/10/2025 10:02 | 07/10/2025 10:02 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 28 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Đình Hải ninh |  |  | 06/10/2025 12:03
73 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0702 | bóng nvs | phòng dột bóng điện vào nước |  | 05/10/2025 11:30 | 07/10/2025 11:30 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Là các sự cố liên quan đến kết cấu cửa tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 26 | Chưa đánh giá |  | Đinh Công Hưng
74 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0306 | Sửa chữa gạch vỡ và vòi nước | Kính gửi Ban Quản lý Tòa nhà, Tôi muốn phản ánh một số vấn đề trong căn hộ của mình như sau: 1. Từ khi tôi chuyển vào ở, tôi đã nhiều lần báo về tình trạng gạch ở khu vực bếp bị vỡ, nhưng đến nay vẫn chưa có ai đến sửa chữa. Việc này gây khó khăn và bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày của tôi. 2. Sau khi bên kỹ thuật đến lắp lại gạch chống thấm, vòi nước trong phòng tắm bị hỏng – cụ thể là đoạn dây nối bị vỡ khiến nước chảy yếu và rò rỉ mạnh ở giữa dây, không thể sử dụng bình thường. Kính mong Ban Quản lý sắp xếp kiểm tra và khắc phục sớm hai vấn đề trên để đảm bảo chất lượng sinh hoạt cho cư dân. |  | 05/10/2025 15:30 | 07/10/2025 16:06 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | BH đồ dùng nội thất | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 21 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Mai Phương
75 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0501 | sửa đồ phòng mới thuê | cửa phòng ngủ long bản lề hỏng khoá, hai ghế hỏng chân, bồn rửa mặt bị hỏng vòi nước, đường điện đang lỗi tất cả công tắc đèn nhà vệ sinh và đèn ngoài phòng khách phải bật tắt trong phòng ngủ, bóng điện trong phòng ngủ tối thay bóng bán nguyệt, |  | 05/10/2025 16:21 | 07/10/2025 18:04 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | BH đồ dùng nội thất | Bình thường | 08/10/2025 12:56 | Đi lại đường điện, thay gật gù, thay vòi sen, khoá cửa xửa lặt vặt hd 9 | Hoàn thành |  | Quá hạn | 18 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Quỳnh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 08/10/2025 08:18
76 |  | 29-CT0154 |  | lắp van nước đường ống thoát | . |  | 06/10/2025 08:04 | 08/10/2025 08:04 | Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC hệ thống nước và thoát nước | Bình thường | 06/10/2025 11:14 | Đã lắp hd 08 | Hoàn thành |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Văn Tuyển |  | 06/10/2025 08:58
77 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0501 | sửa đường ống nước - khách mới, còn bảo hành | đường ống thoat nước bồn rửa bát bị tắc chảy chậm lâu thoát |  | 06/10/2025 11:46 | 08/10/2025 11:46 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC vòi nước, vòi xịt | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 2 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Quỳnh |  |  | 08/10/2025 08:18
78 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0201 | sữa chữa tường | bờ tường khu bếp bị ngấm nước chảy vào nhà cần sữa chữa gấp ạ |  | 07/10/2025 06:11 | 04/11/2025 08:19 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Văn Phong
79 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0401 | Mưa to nước chảy hết vào nhà | Mưa to nước dột từ bên trên chảy hết vào nhà |  | 07/10/2025 07:15 | 09/10/2025 07:15 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Cao Thị Thanh Hà
80 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0203 | trời mưa nước tràn vào phòng | nước mưa từ phòng 202 chảy qua hành lang vào phòng |  | 07/10/2025 07:22 | 09/10/2025 07:22 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Minh Anh
81 |  | 29-CT0152 | 29-CT0152-0201 | TRÀN NƯỚC RA SÀN | Em đã để ý rất nhiều lần, cứ mỗi lần mưa bão to, mưa nhiều thì gầm giường sẽ chảy ra vũng nước, ướt sàn khoảng lớn |  | 07/10/2025 09:25 | 09/10/2025 09:25 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Thị Phương Lan
82 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0501 | Tràn nước | Nước tràn hết vào phòng |  | 07/10/2025 09:45 | 09/10/2025 09:45 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Trần Hồng Vân
83 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0601 | nhà dột ngập nước sau mưa | ngập dột từ đâu k rõ |  | 07/10/2025 11:08 | 09/10/2025 11:08 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Tâm Anh
84 |  | 29-CT0091 | 29-CT0091-0501 | rò rỉ nước tắc ống | đg ống nước hở rò rỉ tắc ống nước bồn rửa bát |  | 07/10/2025 15:57 | 09/10/2025 15:57 | Nguyễn Văn Tuyển | Đang làm | SC vòi nước, vòi xịt | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Quỳnh |  |  | 08/10/2025 08:18
85 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0801 | Kiểm tra công tơ điện nước | Tiền điện nước quá cao, kiểm tra lại công tơ điện nước xem có bị hỏng hay nhảy số điện không |  | 07/10/2025 16:47 | 09/10/2025 16:47 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ninh
86 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0801 | Kiểm tra công tơ nước | Tiền điện nước quá cao, kiểm tra lại công tơ điện nước xem có bị hỏng hay nhảy số điện không |  | 07/10/2025 16:48 | 09/10/2025 16:48 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Ninh
87 |  | 29-CT0090 | 29-CT0090-0702 | Nhà dột | Trời mưa lớn, phòng khách dột từ trần, nước ở đâu đó tràn vào vào sàn nhà |  | 07/10/2025 17:12 | 04/11/2025 17:07 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Thấm ngấm trong phòng | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
88 |  | 29-CT0075 | 29-CT0075-0304 | Mất nước | Mất nước cả tòa |  | 08/10/2025 12:11 | 08/10/2025 14:10 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Mất nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến
89 |  | 29-CT0154 | 29-CT0154-0503 | Mất nước | Mất nước cả tòa |  | 08/10/2025 12:13 | 08/10/2025 14:12 | Nguyễn Văn Tuyển | Chưa làm | Mất nước | Gấp |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đoàn Thị Hải Yến