## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Người hoàn thành | Vật tư | Thời gian checkin | Tài sản sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
1 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0205 | Giúp sửa chữa vòi nước cấp vào máy giặt - khách hết bảo hành | Nhờ bên kỹ thuật sửa giúp vòi nước cấp vào máy giặt bị gãy do ải mục | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_79c57569_4f9d_4aa5_a0d3_78c9037ed52e_20691_00000648e48ea365_1761574749426.jpg | 27/10/2025 21:19 | 29/10/2025 21:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Chờ nghiệm thu | SC vòi nước, vòi xịt | Gấp | 29/10/2025 08:51 | Ok | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_60e2c574_7fec_4fe8_a7e6_5f000db1c9a5_379_00000139aabc156e_1761702724969.jpg | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Phạm Thị Phương Anh | Nguyễn Văn Tuyển |  | 28/10/2025 18:43
2 |  | 29-CT0025 |  | Dán tem đánh số máy giặt / máy sấy ( Dự án Trải Nghiệm KH) | Kỹ thuật dán số tem máy giặt/ máy sấy theo hướng dẫn , nhập lại dữ liệu theo link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMC8v_kDf_sUVngloknyOU5HH7ZswL0Bx18fK1VyZToUVT1A/viewform?usp=header | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1761295536379_1761295538820.png | 22/10/2025 10:32 | 31/10/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 24/10/2025 15:45 | kt đã dán tem | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_2b3fa883_7d42_4cd7_9db3_d9f05bf740944249109010888559422_1761295550465.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Trường Giang |  | 24/10/2025 15:45
3 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0305 | máy giặt hỏng | máy 1 sửa được lỗi E1 thì lại bị lỗi E3. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_c270e625_da0b_41bc_941e_9d7cf767624b_18917_00000b9e8b7bc174_1760509010077.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760670601427_1760670602973.png | 15/10/2025 13:16 | 17/10/2025 16:34 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | SC Máy giặt | Bình thường | 17/10/2025 10:20 | mọi người cho ít quần áo thôi ạ, chia đều ra 3 máy giúp mình, do mọi người cho nhiều quần áo quá làm máy bị nặng tải | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_c817f848_1a80_4f42_8557_ad0dde40dce38877792123763536306_1760671290602.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Thuy Luong | Nguyễn Trường Giang |  | 17/10/2025 10:10
4 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0203 | máy giặt số 1 và số 3 bị hư | 2 máy giặt bị hỏng. Máy đầu tiên thì lỗi ko vắt được. Máy số 3 thì vắt vẫn còn lõng bõng nước.Tình trạng này xảy ra từ rất lâu rồi. Mong ban quản lý sửa chữa. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760505708542_1760505717546.png | 13/10/2025 10:52 | 15/10/2025 13:51 | Nguyễn Ngọc Anh | Không đạt | SC Máy giặt | Bình thường | 15/10/2025 12:21 | kt đã sửa xomg | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_15f03c0f_b31e_4934_957f_406a0b915e334881046883408318906_1760505737346.jpg | Không | 0 | Bình thường | Máy số 1 và số 3 vẫn vắt chưa khô, giặt xong nước vẫn lõng bõng. | Thương | Nguyễn Trường Giang |  | 15/10/2025 12:21
5 |  | 29-CT0025 |  | Bảo trì máy giặt / máy sấy tòa nhà | bảo trì theo kế hoạch | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760507006857_1760507010819.png | 10/10/2025 13:46 | 31/10/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Nội bộ khác - Kỹ thuật | Bình thường | 15/10/2025 12:51 | kt đã bảo trì xong | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_c1acbceb_7b30_41df_856d_e2b9b9a1358e5877117157358631325_1760507527465.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Trường Giang |  | 15/10/2025 12:43
6 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0305 | máy giặt hỏng | máy 1 vẫn thấy ngâm quần áo ng khác. lỗi E1 | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_4a4ec7a4_3a2e_4515_b7ce_4350df7d1342_7812_0000054be0d99fbf_1760078375174.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760505749531_1760505752777.png | 10/10/2025 13:39 | 12/10/2025 13:39 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | SC Máy giặt | Gấp | 15/10/2025 12:22 | kt đã sửa xong, máy bị lỗi phao,hd số 28 | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_673725c7_4f4c_4695_8aa2_e7683dfb90876312984742157805275_1760505797821.jpg | Quá hạn | 70 | Rất hài lòng | Hết lỗi E1 chuyển sang E3 | Thuy Luong | Nguyễn Trường Giang |  | 15/10/2025 12:22
7 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0406 | Bảo điều hòa (máy giặt nếu có) 29-CT0025-0406 | KH trả 6-10 |  | 10/10/2025 13:02 | 19/10/2025 15:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | Bảo trì phòng trả | Bình thường | 15/10/2025 11:07 | kt đã bảo trì, máy hdbt | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000010727_1760501282906.jpg | Không | 0 | Rất hài lòng |  | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Trường Giang |  | 15/10/2025 11:07
8 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0305 | máy giặt hỏng | máy 2 lỗi E4. vắt mà xả nước xuống liên tục không vắt | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_b8860f75_6ae1_47b3_ab6c_5a420ad443d2_1207_000000600df33347_1759731699731.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760001593802_1760001596490.png | 06/10/2025 13:21 | 08/10/2025 13:21 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | SC Máy giặt | Gấp | 09/10/2025 16:20 | máy vẫn chạy bjnhf thường | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/scaled_3643ac21_a7bb_4c20_af88_54f7a5550ab28133261906259765837_1760001616393.jpg | Quá hạn | 26 | Rất hài lòng |  | Thuy Luong | Nguyễn Trường Giang |  | 09/10/2025 16:19
9 |  | 29-CT0025 | 29-CT0025-0305 | máy giặt hỏng | máy 1 lỗi không xả dc quần áo như ảnh. máy 3 không vắt được quần áo, bỏ ra phơi ướt sũng. | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/image_picker_9025fc5f_8c65_43b6_80b1_cf162425fadf_473_0000005d8f5d5a3b_1759730620101.jpg https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1760000966545_1760000969658.png | 06/10/2025 13:03 | 08/10/2025 13:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang | Đã nghiệm thu | SC Máy giặt | Bình thường | 09/10/2025 16:15 | kt đã sửa xong, khách cho wuas nhiều quần áo làm máy bị kẹt | Hoàn thành | https://media.resident.vn/tingtong-attachments/1000010593_1760001352680.jpg | Quá hạn | 26 | Hài lòng |  | Thuy Luong | Nguyễn Trường Giang |  | 09/10/2025 16:09