## BÁO CÁO
BÁO CÁO VẬT TƯ
STT | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung công việc | Nhóm công việc | Loại công việc | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Người tạo | Người thực hiện | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Loại vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
1 | 29-CT0130 | 29-CT0130-0401 | Sửa bóng đèn p401 | Sửa bóng đèn p401 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/12/2025 14:52 | 05/12/2025 14:51 | 03/12/2025 17:52 | Nguyễn Thị Minh Nhật | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông |  | 3
2 | 29-CT0079 |  | Tầng 3 thay bóng đèn | Tầng 3 thay bóng đèn | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/12/2025 18:48 | 04/12/2025 18:47 | 03/12/2025 16:45 | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông |  | 1
3 | 29-CT0079 |  | Tầng 3 thay bóng đèn | Tầng 3 thay bóng đèn | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/12/2025 18:48 | 04/12/2025 18:47 | 03/12/2025 16:45 | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Cảm ứng âm trần 12W phi 110 ACA |  | 1
4 | 29-CT0039 |  | Đèn hành lang tầng 7 bị cháy TT39 | Cư dân phản ánh Đèn hành lang tầng 7 bị cháy TT39, kỹ thuật qua check sớm giúp e | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | 01/12/2025 19:18 | 03/12/2025 19:18 | 03/12/2025 10:16 | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Ốp nổi tròn 18W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông |  | 2
5 | 29-CT0025 | 29-CT0025-0206 | bóng đèn bị mô ve, chớp tắt, chập chờn | bóng đèn bị mô ve, chớp tắt, chập chờn rất khó chịu | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 03/12/2025 17:50 | 05/12/2025 18:02 | 05/12/2025 11:56 | Nguyễn phương | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Tuýp bán nguyệt 60w (1,2m) Rạng Đông |  | 1
6 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0603 | nóng lạnh không dùng được | bật nóng lạnh nhưng mà không nóng, lên kiểm tra thì nó chỉ hiện đèn sáng đỏ 1 tí xong tắt luôn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Nóng lạnh | 03/12/2025 13:26 | 05/12/2025 14:44 | 04/12/2025 16:21 | Doãn khánh Hoà | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | APTOMAT 2 PHA 20A Sino |  | 1
7 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0506 | nóng lạnh không bật được | nóng lạnh không bật được chiều nay qua sửa luôn giúp em | Sửa chữa phòng khách ở | SC Nóng lạnh | 07/12/2025 09:57 | 10/12/2025 00:05 | 08/12/2025 18:55 | Nguyễn Thành Đạt | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | APTOMAT 2 PHA 20A Sino |  | 1
8 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0606 | hở điện | hở điện | Sửa chữa phòng khách ở | SC thiết bị khác điện tử khác... | 04/12/2025 17:59 | 07/12/2025 09:15 | 05/12/2025 10:23 | Vi Văn Tú | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Dây điện 2x1,5 |  | 5
9 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0606 | Hở điện | Hở Điện | Sửa chữa phòng khách ở | SC thiết bị khác điện tử khác... - Trưởng KT | 04/12/2025 18:08 | 06/12/2025 18:07 | 05/12/2025 10:10 | Nguyễn Đình Tâm | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Dây điện 2x1,5 |  | 5
10 | 29-CT0110 | 29-CT0110-0401 | hỏng quạt thông gió , hỏng bồn cầu , hỏng tay nắm cửa | hỏng quạt thông gió , hỏng bồn cầu , hỏng tay nắm cửa | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/12/2025 23:06 | 06/12/2025 09:39 | 05/12/2025 14:16 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Củ Sen |  | 1
11 | 29-CT0123 | 29-CT0123-0403 | vòi hoa sen không dùng được | vòi hoa sen không dùng được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 03/12/2025 17:23 | 05/12/2025 17:23 | 05/12/2025 09:23 | Nguyễn Quang Khải | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Vòi nước lavabo kèm sen tắm |  | 1
12 | 29-CT0083 | 29-CT0083-0201 | Thay vòi sen | Thay vòi sen | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 04/12/2025 15:10 | 07/12/2025 15:09 | 05/12/2025 10:55 | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Vòi nước lavabo kèm sen tắm |  | 1
13 | 29-CT0075 | 29-CT0075-0402 | vòi nước yếu | vòi nước rửa bát quá yếu không đủ để rửa | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 02/12/2025 15:37 | 08/12/2025 14:43 | 05/12/2025 09:31 | Vo Anh Minh | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Dây cấp 40cm |  | 1
14 | 29-CT0075 | 29-CT0075-0402 | vòi nước yếu | vòi nước rửa bát quá yếu không đủ để rửa | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 02/12/2025 15:37 | 08/12/2025 14:43 | 05/12/2025 09:31 | Vo Anh Minh | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Vòi rửa bát |  | 1
15 | 29-CT0093 | 29-CT0093-0403 | Bục ống nước | Bục dây cấp | Gấp điện nước | Mất nước | 04/12/2025 08:22 | 04/12/2025 10:21 | 04/12/2025 09:21 | Nguyễn Văn Tuyển | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Dây cấp 60cm |  | 1
16 | 29-CT0093 | 29-CT0093-0403 | Bục ống nước | Bục dây cấp | Gấp điện nước | Mất nước | 04/12/2025 08:22 | 04/12/2025 10:21 | 04/12/2025 09:21 | Nguyễn Văn Tuyển | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Dây xịt WC |  | 1
17 | 29-CT0093 | 29-CT0093-0403 | Bục ống nước | Bục dây cấp | Gấp điện nước | Mất nước | 04/12/2025 08:22 | 04/12/2025 10:21 | 04/12/2025 09:21 | Nguyễn Văn Tuyển | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đầu xịt WC |  | 1
18 | 29-CT0039 |  | Thay vòi nước | Thay vòi nước nhà xe | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 04/12/2025 15:23 | 06/12/2025 15:23 | 05/12/2025 10:51 | Vũ Thị Thu | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Vòi gạt |  | 1
19 | 29-CT0143 | 29-CT0143-0401 | 29-CT0143-0401 - Bảo trì toàn bộ thiết bị ở trong phòng bao gồm điều hòa và máy giặt nếu có | KH trả 5/12 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 06/12/2025 15:02 | 09/12/2025 15:01 | 07/12/2025 10:53 | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Vòi gạt |  | 1
20 | 29-CT0039 | 29-CT0039-0202 | vòi nc bị rò rỉ | vòi rửa bị rò rỉ ko thể làm ngừng đc | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 08/12/2025 22:58 | 11/12/2025 09:21 | 09/12/2025 15:45 | Nguyễn văn Đạt | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Vòi gạt |  | 1
21 | 29-CT0085 | 29-CT0085-0205 | Thay xiphong bồn rửa, sửa vòi sen | Thay xiphong bồn rửa, sửa vòi sen | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 03/12/2025 09:03 | 06/12/2025 09:03 | 03/12/2025 10:07 | Khương Văn Vĩ | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Thoát xi phông lavabo |  | 1
22 | 29-CT0085 | 29-CT0085-0205 | Thay xiphong bồn rửa, sửa vòi sen | Thay xiphong bồn rửa, sửa vòi sen | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 03/12/2025 09:03 | 06/12/2025 09:03 | 03/12/2025 10:07 | Khương Văn Vĩ | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Khác |  | 1
23 | 29-CT0072 | 29-CT0072-0406 | vòi hoa sen rỉ nước | vòi hoa sen rỉ nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/12/2025 15:03 | 03/12/2025 17:17 | 03/12/2025 10:00 | Nguyễn Gấm | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Dây sen |  | 1
24 | 29-CT0072 | 29-CT0072-0406 | vòi hoa sen rỉ nước | vòi hoa sen rỉ nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/12/2025 15:03 | 03/12/2025 17:17 | 03/12/2025 10:00 | Nguyễn Gấm | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Bát sen |  | 1
25 | 29-CT0143 | 29-CT0143-0404 | cần thay mới - khách còn bải hành | thay mình vòi hoa sen bị chảy nước | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 04/12/2025 19:51 | 06/12/2025 19:51 | 06/12/2025 15:38 | Phùng Anh Minh | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Dây sen |  | 1
26 | 29-CT0058 | 29-CT0058-0203 | Phòng 203_ hỏng vòi hoa sen | Đầu tháng khi mới nhận phòng, tôi có kiểm tra thấy vòi bị rò rỉ | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 07/12/2025 23:38 | 10/12/2025 00:03 | 08/12/2025 10:05 | Trần Ngọc Bích | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Dây sen |  | 1
27 | 29-CT0162 |  | Miếng ốp cột dưới nhà xe bị bung | . | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 05/12/2025 12:04 | 07/12/2025 12:04 | 07/12/2025 10:45 | Phạm Hoàng Giang | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Xilicon A500 |  | 2
28 | 29-CT0088 |  | Vòi nước tầng thượng hỏng | . | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy bơm nước | 03/12/2025 14:13 | 05/12/2025 14:13 | 03/12/2025 17:00 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Phao điện SH-32A |  | 1
29 | 29-CT0125 | 29-CT0125-0508 | Bình nóng lạnh không hoạt động - khách còn bảo hành | Bình nóng lạnh hỏng | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Nóng lạnh | 08/12/2025 00:31 | 10/12/2025 08:49 | 08/12/2025 10:26 | Phạm Thị Phương Thuý | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Dây chống giật bình nóng lạnh |  | 1
30 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0102 | sửa điều hoà | điều hoà không bật được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Điều hòa | 01/12/2025 01:47 | 03/12/2025 10:11 | 02/12/2025 09:49 | Nguyễn Đức Vinh | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
31 | 29-CT0093 | 29-CT0093-0103 | Tắc bồn cầu | Tắc bồn cầu anh Ngọc anh hỗ trợ em chuyển sang anh kỹ thuật hỗ trợ sửa ạ | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 01/12/2025 10:29 | 04/12/2025 10:30 | 01/12/2025 11:52 | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuyển | Khác |  | 1
32 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0507 | phòng - khách còn bảo hành | phòng mùi hôi của cống nhà vệ sinh, | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống nước và thoát nước | 01/12/2025 14:42 | 03/12/2025 14:42 | 06/12/2025 12:36 | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
33 | 29-CT0039 | 29-CT0039-0702 | Sửa cánh cửa tủ quần áo p702 TT39 | Sửa cánh cửa tủ quần áo p702 TT39 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 01/12/2025 15:53 | 04/12/2025 15:53 | 02/12/2025 12:00 | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
34 | 29-CT0039 | 29-CT0039-0702 | Sơn trắng phòng 702 TT39 | Sơn trắng phòng 702 TT39 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 01/12/2025 15:55 | 04/12/2025 15:55 | 03/12/2025 11:14 | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
35 | 29-CT0007 |  | Rò đường nước TT07 | Rò đường ống bơm nước trên tec | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống nước và thoát nước | 01/12/2025 20:29 | 03/12/2025 20:29 | 03/12/2025 16:58 | Trần Công Tuyến | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Khác |  | 1
36 | 29-CT0163 |  | Máy giặt sấy k có nguồn điện | Máy giặt sấy k có nguồn điện | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy giặt | 02/12/2025 09:04 | 06/12/2025 15:56 | 02/12/2025 21:33 | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Khác |  | 1
37 | 29-CT0094 | 29-CT0094-0402 | ống dẫn nước lên bồn cầu bị rò rỉ - khách hết bảo hành | ống dẫn nước vào bồn cầu bị rò rỉ nước | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 02/12/2025 14:37 | 08/12/2025 11:34 | 08/12/2025 10:02 | Nguyễn Mai Phương | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Khác |  | 1
38 | 29-CT0118 |  | Check nhà - Cổng | Cổng TT118 vừa mửo đã kêu, anh em kiểm tra lại ạ | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 03/12/2025 10:22 | 10/12/2025 00:06 | 06/12/2025 18:13 | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Khác |  | 1
39 | 29-CT0039 |  | Máy giặt số 1 bị E báo lỗi TT39 | Máy giặt số 1 bị E báo lỗi TT39 | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy giặt | 03/12/2025 15:34 | 05/12/2025 15:34 | 03/12/2025 19:48 | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
40 | 29-CT0075 | 29-CT0075-0303 | máy giặt không giặt được | máy giặt không giặt | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy giặt | 04/12/2025 01:06 | 06/12/2025 01:06 | 05/12/2025 14:07 | Lê Thị Thuỳ Linh | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Khác |  | 1
41 | 29-CT0118 |  | Lắp hộp sắt vào ổ điện | Lắp hộp sắt vào ổ điện | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 04/12/2025 11:53 | 06/12/2025 11:53 | 05/12/2025 19:51 | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Khác |  | 1
42 | 29-CT0093 | 29-CT0093-0103 | Sơn tường ẩm mốc | Sơn tường ẩm mốc | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 04/12/2025 12:28 | 06/12/2025 12:28 | 06/12/2025 11:24 | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Khác |  | 1
43 | 29-CT0093 | 29-CT0093-0102 | Sơn ẩm mốc | Sơn ẩm mốc | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 04/12/2025 13:18 | 06/12/2025 13:17 | 06/12/2025 11:25 | Nguyễn Đức Long | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Khác |  | 1
44 | 29-CT0083 | 29-CT0083-0201 | Cửa bàn bếp rửa bát bị hỏng | Cửa bàn bếp rửa bát bị hỏng | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 04/12/2025 14:39 | 07/12/2025 14:38 | 05/12/2025 11:01 | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Khác |  | 4
45 | 29-CT0129 | 29-CT0129-0304 | Sơn lại tường dưới điều hoà | Sơn lại tường dưới điều hoà | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 04/12/2025 15:36 | 07/12/2025 15:35 | 05/12/2025 19:43 | Nguyễn Thị Minh Nhật | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Khác |  | 1
46 | 29-CT0083 | 29-CT0083-0201 | Hỏng bếp từ | Hỏng bếp từ | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 04/12/2025 16:00 | 07/12/2025 16:00 | 09/12/2025 10:12 | Bùi Xuân Toản | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Khác |  | 1
47 | 29-CT0143 | 29-CT0143-0404 | cần thay mới - khách còn bảo hành | chưa có điều khiển điều hoà | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Điều hòa | 05/12/2025 09:20 | 07/12/2025 09:20 | 06/12/2025 15:38 | Đoàn Thị Hải Yến | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
48 | 29-CT0067 | 29-CT0067-0402 | 29-CT0067-0402 - Bảo trì toàn bộ thiết bị ở trong phòng bao gồm điều hòa và máy giặt nếu có | KH trả 2/12 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 06/12/2025 14:57 | 09/12/2025 14:56 | 09/12/2025 16:41 | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 2
49 | 29-CT0113 | 29-CT0113-0803 | 29-CT0113-0803 - Bảo trì toàn bộ thiết bị ở trong phòng bao gồm điều hòa và máy giặt nếu có | KH trả 3/12 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 06/12/2025 14:57 | 09/12/2025 14:57 | 08/12/2025 12:40 | Lại Thanh Tùng | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Khác |  | 1
50 | 29-CT0113 | 29-CT0113-0601 | Khoá hỏng cửa hết pin | . | Sửa chữa phòng khách ở | SC thiết bị khác điện tử khác... | 07/12/2025 10:47 | 09/12/2025 10:47 | 08/12/2025 12:33 | Nguyễn Hải Huyền Trang | Nguyễn Ngọc Anh, Hà Văn Diệp | Khác |  | 1
51 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0402 | Đèn không sáng | Đèn bật không lên | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 08/12/2025 10:38 | 10/12/2025 10:38 | 09/12/2025 15:08 | Nguyễn Thế Dương | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
52 | 29-CT0039 | 29-CT0039-0303 | Thay vòi nước ở bồn rửa p303 TT39 | Thay vòi nước ở bồn rửa p303 TT39 | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 08/12/2025 16:18 | 10/12/2025 16:18 | 09/12/2025 15:26 | Nguyễn Văn Cảnh | Nguyễn Ngọc Anh, Kiều Thanh Tùng | Khác |  | 1
53 | 29-CT0163 | 29-CT0163-0606 | phản ánh chốt số nước tháng 11 | chốt số nước sử dụng tháng 11 là 24 khối nhưng phòng chỉ có 2 người đi làm, tháng trước đó cũng chỉ khoảng 4 khối nhờ bên tingtong kiểm tra sao lại tăng đột biến như vậy | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | 02/12/2025 10:45 | 04/12/2025 15:16 | 03/12/2025 10:46 | Trần Thị Thuý Nga | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiến | Đồng hồ nước Phú Thịnh (đồng) |  | 1