## BÁO CÁO
BÁO CÁO VẬT TƯ
STT | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung công việc | Nhóm công việc | Loại công việc | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Người tạo | Mã người tạo | Phòng ban người tạo | Chức vụ người tạo | Người thực hiện | Mã người thực hiện | Phòng ban người thực hiện | Chức vụ người thực hiện | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Loại vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Thay bóng đèn | Thay bóng đèn 403 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 15:45 | 05/01/2026 15:45 | 02/01/2026 15:48 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông |  | 2
2 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0405 | máy nóng lạnh , sơn tường , đèn chập chờn | sợ bị tróc nhiều , máy nóng lạnh hỏng , đèn chập chờn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 22:40 | 09/01/2026 09:57 | 06/01/2026 16:30 | Uyển Nhi |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông |  | 1
3 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0405 | máy nóng lạnh , sơn tường , đèn chập chờn | sợ bị tróc nhiều , máy nóng lạnh hỏng , đèn chập chờn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 22:40 | 09/01/2026 09:57 | 06/01/2026 16:30 | Uyển Nhi |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Sơn nội thất Nippon VATEX 17 Lít |  | 5
4 | 29-CT0079 | 29-CT0079-01CH | bóng đèn cầu thang bộ bị cháy | bóng đèn cầu thang bộ bị cháy khoảng 1 tháng nay- cầu thang rất tối | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | 05/01/2026 09:10 | 07/01/2026 10:32 | 06/01/2026 17:46 | Nguyễn Quang Sơn |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông |  | 3
5 | 29-CT0043 | 29-CT0043-0204 | Phòng cần bảo hành | Cần sửa chữa bóng đền phòng vệ sinh (đèn nhấp nháy) và bồn cầu bị rò rỉ nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 04/01/2026 23:35 | 07/01/2026 10:23 | 05/01/2026 11:49 | Trần Lê Anh |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Ốp nổi tròn 12W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông |  | 1
6 | 29-CT0043 | 29-CT0043-0204 | Phòng cần bảo hành | Cần sửa chữa bóng đền phòng vệ sinh (đèn nhấp nháy) và bồn cầu bị rò rỉ nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 04/01/2026 23:35 | 07/01/2026 10:23 | 05/01/2026 11:49 | Trần Lê Anh |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
7 | 29-CT0162 | 29-CT0162-0601 | đèn phòng ánh sáng yếu | đèn phòng ánh sáng yếu | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 02/01/2026 17:32 | 06/01/2026 20:39 | 06/01/2026 18:45 | Nguyen Cuong |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Tuýp bán nguyệt 60w (1,2m) Rạng Đông |  | 1
8 | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | bóng đèn bị hỏng | bóng đèn bị hỏng | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 04/01/2026 18:35 | 07/01/2026 10:11 | 06/01/2026 21:45 | Nguyễn Văn Dự |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Tuýp bán nguyệt 60w (1,2m) Rạng Đông |  | 1
9 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | bóng đèn | chưa có | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 01/01/2026 13:49 | 03/01/2026 15:10 | 04/01/2026 10:44 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Búp trụ 20W |  | 1
10 | 29-CT0156 |  | Thay bóng đèn | Thay bóng đèn khu vực máy giặt | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 11:07 | 06/01/2026 11:07 | 03/01/2026 12:13 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Búp trụ 20W |  | 1
11 | 29-CT0113 | 29-CT0113-0802 | Bóng đèn 1 bóng bị cháy | . | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 05/01/2026 10:14 | 07/01/2026 10:14 | 06/01/2026 17:27 | Nguyễn Hải Huyền Trang | 00 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Cảm ứng âm trần 12W phi 110 ACA |  | 1
12 | 29-CT0074 |  | Thay bóng đèn trên sân thượng TT74 | Cư dân phản ánh bóng đèn sân thượng bị cháy, kỹ thuật qua check và thay bóng mới giúp e ạ | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | 06/01/2026 11:48 | 08/01/2026 11:47 | 06/01/2026 14:20 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Cảm ứng ốp trần 18W Rạng Đông |  | 2
13 | 29-CT0149 | 29-CT0149-0306 | em muốn thắc mắc sao số điện nước | e muốn thắc mắc sao số điện nước tháng này lại hơn tháng trước nhiều đến vậy , trong khi bọn e vẫn ở và sinh hoạt như tháng trước . | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | 03/01/2026 13:09 | 05/01/2026 14:11 | 03/01/2026 16:48 | Hoàng minh ngọc |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Công tơ điện tử Analog 1P-HM-666-5(40)A Hồng Minh Loại mới |  | 1
14 | 29-CT0080 | 29-CT0080-0505 | Nước | Bị rò rỉ đường ống nước nhà tắm | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 19:38 | 07/01/2026 19:38 | 06/01/2026 21:37 | Hà Quang Huy |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Dây cấp 40cm |  | 1
15 | 29-CT0162 | 29-CT0162-0601 | vòi nước mở không có nước | vòi nước mở không có nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 02/01/2026 17:33 | 06/01/2026 21:29 | 06/01/2026 18:17 | Nguyen Cuong |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vòi gạt |  | 1
16 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | vòi nước nhà tắm | vòi gạt hỏng ko dùng đc | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 03/01/2026 11:04 | 05/01/2026 11:25 | 04/01/2026 16:03 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vòi gạt |  | 1
17 | 29-CT0051 | 29-CT0051-0302 | 29-CT0051-0302 - Bảo trì toàn bộ thiết bị ở trong phòng bao gồm điều hòa và máy giặt nếu có | KH trả 4/1/2026 | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 18:31 | 08/01/2026 23:59 | 07/01/2026 09:32 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Băng dính điện |  | 1
18 | 29-CT0127 | 29-CT0127-0702 | Mất nước | Mất nc | Gấp điện nước | Mất nước | 06/01/2026 06:36 | 06/01/2026 10:57 | 06/01/2026 09:40 | Trần Văn Lực |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Băng tan |  | 5
19 | 29-CT0091 | 29-CT0091-0206 | Khớp nối vòi sen bị lờn ren, không thể lắp vào ống dẫn nước | Khớp nối của vòi sen bị lờn ren, không còn ăn khớp với đầu nối ống dẫn nước nên không thể vặn gắn cố định được; khi lắp vào thì bị trượt. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 17:47 | 06/01/2026 09:31 | 04/01/2026 15:22 | Cao Phan Khánh Duy |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Dây sen |  | 1
20 | 29-CT0091 | 29-CT0091-0206 | Khớp nối vòi sen bị lờn ren, không thể lắp vào ống dẫn nước | Khớp nối của vòi sen bị lờn ren, không còn ăn khớp với đầu nối ống dẫn nước nên không thể vặn gắn cố định được; khi lắp vào thì bị trượt. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 17:47 | 06/01/2026 09:31 | 04/01/2026 15:22 | Cao Phan Khánh Duy |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bát sen |  | 1
21 | 29-CT0068 | 29-CT0068-0702 | Thay vòi nước | Thay vòi nước hoa sen | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 04/01/2026 15:15 | 06/01/2026 15:15 | 05/01/2026 09:13 | Nguyễn Đức Long | SO0325-0178 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Dây sen |  | 1
22 | 29-CT0032 | 29-CT0032-0501 | thủng dây nước | nước chảy 1 tuần | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 05/01/2026 18:54 | 08/01/2026 09:21 | 06/01/2026 21:41 | Ngô đức Thắng |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Dây sen |  | 1
23 | 29-CT0032 | 29-CT0032-0501 | thủng dây nước | e về quê nghỉ lễ 1 tuần. lúc lên thấy dây nước bị thủng chảy hết 75 số nước . | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 05/01/2026 19:02 | 07/01/2026 19:02 | 06/01/2026 21:39 | Ngô đức Thắng |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Dây sen |  | 1
24 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | vòi hoa sen | hư | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 13:52 | 04/01/2026 23:59 | 04/01/2026 10:41 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bát sen |  | 1
25 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Thay lõi khoas | Thay lõi khoá 202 | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 03/01/2026 14:14 | 04/01/2026 14:14 | 03/01/2026 14:27 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Lõi khóa |  | 1
26 | 29-CT0123 | 29-CT0123-0503 | Phá lõi khoá cửa | Khách ở từ lâu nhưng chưa được bàn giao chìa khoá phòng | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 14:28 | 08/01/2026 14:28 | 06/01/2026 10:49 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Lõi khóa |  | 1
27 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | vòi nước rửa bát | hư | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 13:50 | 03/01/2026 13:50 | 04/01/2026 11:06 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vòi chậu rửa |  | 1
28 | 29-CT0123 | 29-CT0123-0403 | Phòng khách bị mùi | Khách phản ánh hòng bị mùi | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống nước và thoát nước | 05/01/2026 09:39 | 07/01/2026 09:39 | 06/01/2026 10:39 | Đoàn Thị Hải Yến | 291224-2012 | VH - CS | Nhân viên CS | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Xilicon A500 |  | 1
29 | 29-CT0127 |  | Kiểm tra sửa chữa máy bơm áp tầng 7 | Khách ko có nước dùng | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy bơm nước | 06/01/2026 09:02 | 08/01/2026 09:02 | 06/01/2026 09:37 | Đỗ Đức Mạnh | 290324-1933 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bơm tăng áp điện tử |  | 1
30 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Sơn lại phòng 202 | Khách yêu cầu sơn lại | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 14:04 | 05/01/2026 14:04 | 02/01/2026 15:49 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Sơn nội thất Nippon VATEX 17 Lít |  | 8
31 | 29-CT0067 | 29-CT0067-0505 | Sửa chữa đồ trong nhà | Kiểm tra máy giặt máy giặt không vắt được và cửa nhà vệ sinh bị lỏng tay cầm | Sửa chữa phòng khách ở | SC Máy giặt | 01/01/2026 01:04 | 03/01/2026 01:04 | 01/01/2026 14:56 | Lê Phạm Phương Linh |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
32 | 29-CT0149 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 09:00 | 07/01/2026 06:37 | 05/01/2026 12:44 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
33 | 29-CT0115 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 09:30 | 31/01/2026 08:02 | 03/01/2026 14:58 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
34 | 29-CT0080 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:48 | 31/01/2026 10:48 | 01/01/2026 14:55 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
35 | 29-CT0032 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:49 | 31/01/2026 10:49 | 02/01/2026 17:07 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
36 | 29-CT0121 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:50 | 31/01/2026 10:50 | 01/01/2026 16:00 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
37 | 29-CT0068 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:54 | 31/01/2026 10:55 | 05/01/2026 16:09 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
38 | 29-CT0110 | 29-CT0110-0503 | Bảo dưỡng điều hòa | Bảo dưỡng điều hòa | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 01/01/2026 10:55 | 04/01/2026 10:54 | 03/01/2026 14:30 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
39 | 29-CT0123 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:56 | 31/01/2026 10:57 | 05/01/2026 12:05 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
40 | 29-CT0151 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:57 | 31/01/2026 10:57 | 03/01/2026 11:51 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
41 | 29-CT0080 | 29-CT0080-0607 | Nóng lạnh hỏng | Nóng lạnh bật k nóng | Sửa chữa phòng khách ở | SC Nóng lạnh | 01/01/2026 12:53 | 03/01/2026 12:53 | 01/01/2026 15:00 | Khương Văn Vĩ | 290925-2044 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
42 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0102 | Rỉ ống nước bồn rửa bát | Xả nước từ bồn rửa bát xuống bị rỉ nước ở ống xả ở dưới | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 13:21 | 03/01/2026 15:10 | 02/01/2026 11:57 | Vũ Cao Hồng Phúc |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
43 | 29-CT0118 | 29-CT0118-0302 | Rỉ nước | Rỉ nước bồn rửa bát | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 17:53 | 04/01/2026 09:16 | 02/01/2026 17:43 | Nguyên Vũ |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
44 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | wifi | yếu, không load được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH wifi mạng | 01/01/2026 18:12 | 03/01/2026 18:12 | 02/01/2026 13:15 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
45 | 29-CT0130 | 29-CT0130-0702 | hỏng vòi xịt | hỏng vòi xịt bồn cầu nước chảy liên tục | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 01/01/2026 20:21 | 03/01/2026 20:21 | 02/01/2026 18:45 | Bùi Thị Thuỳ |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
46 | 29-CT0163 | 29-CT0163-0202 | Kiểm tra điện nước | Cần hình ảnh chụp ngày chốt điện nước, có ngày giờ lấy số điện số nước | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | 01/01/2026 21:18 | 04/01/2026 09:26 | 02/01/2026 18:45 | Anh |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
47 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 05/01/2026 10:12 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
48 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 05/01/2026 09:45 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
49 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 03/01/2026 17:10 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
50 | 29-CT0028 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:30 | 31/01/2026 10:27 | 03/01/2026 09:44 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
51 | 29-CT0084 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 03/01/2026 16:36 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
52 | 29-CT0095 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 04/01/2026 11:50 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
53 | 29-CT0025 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:33 | 31/01/2026 10:27 | 04/01/2026 14:35 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
54 | 29-CT0091 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:34 | 31/01/2026 10:27 | 04/01/2026 15:16 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
55 | 29-CT0110 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:34 | 31/01/2026 10:27 | 03/01/2026 15:51 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
56 | 29-CT0074 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:43 | 31/01/2026 10:05 | 02/01/2026 14:21 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
57 | 29-CT0084 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:46 | 31/01/2026 10:07 | 03/01/2026 16:04 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
58 | 29-CT0091 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:51 | 31/01/2026 10:08 | 04/01/2026 17:15 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
59 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | vòi xịt vệ sinh | vòi chảy nước liên tục. cần sửa vòi | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 10:51 | 04/01/2026 17:07 | 03/01/2026 11:01 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
60 | 29-CT0147 | 29-CT0147-0605 | Sửa cửa | Cửa ra ban công bị kẹt | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng bỏ | 02/01/2026 11:23 | 05/01/2026 11:23 | 04/01/2026 16:58 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
61 | 29-CT0028 | 29-CT0028-0505 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Gương: phí sửa chữa 0, ghi chú: Không có Đôn giường: phí sửa chữa 0, ghi chú: Không có | Tự động | Bảo trì phòng | 02/01/2026 11:47 | 04/01/2026 11:47 | 03/01/2026 09:02 | TingTong |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
62 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Vòi nước yếu | Sửa vòi nước bồn rửa bát yếu | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 14:01 | 05/01/2026 14:01 | 02/01/2026 14:18 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
63 | 29-CT0154 | 29-CT0154-0201 | Diêud hoà chay nước khi không baiat | . | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 14:38 | 04/01/2026 14:38 | 03/01/2026 11:05 | Nguyễn Hải Huyền Trang | 00 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
64 | 29-CT0154 | 29-CT0154-0201 | Bồn cầu tắc | . | Sửa chữa phòng khách ở | SC đồ dùng nội thất | 02/01/2026 14:58 | 04/01/2026 14:58 | 03/01/2026 12:34 | Nguyễn Hải Huyền Trang | 00 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
65 | 29-CT0125 |  | Di chuyển/dọn máy giặt ra khỏi khu vực nhà xe/toà nhà. | . | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 16:32 | 04/01/2026 16:32 | 03/01/2026 16:08 | Phạm Hoàng Giang | 290825-2043 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
66 | 29-CT0034 | 29-CT0034-0201 | Sửa cửa ban công p201 TT34 | Sửa cửa ban công p201 TT34 bị hỏng k mở ra đc | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:45 | 05/01/2026 16:44 | 03/01/2026 09:57 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
67 | 29-CT0094 | 29-CT0094-0701 | máy hút mùi hỏng | bị kẹt và kêu | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 02/01/2026 17:15 | 04/01/2026 17:15 | 03/01/2026 22:57 | Lê Văn Đạo |  |  |  | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
68 | 29-CT0152 | 29-CT0152-0301 | Vệ sinh lồng máy giặt chung | Vệ sinh lồng máy giặt chung | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy giặt | 02/01/2026 23:55 | 05/01/2026 10:16 | 05/01/2026 09:52 | Nguyễn Quỳnh Anh |  |  |  | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
69 | 29-CT0072 | 29-CT0072-0603 | gãy đường ống nước | gãy đường ống nước | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 08:19 | 05/01/2026 08:19 | 04/01/2026 18:16 | Bùi Kim Liên |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
70 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0401 | Mất kết nối mạng | không kết nối mạng | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 09:47 | 05/01/2026 09:47 | 04/01/2026 10:17 | Nguy Anh |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
71 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0305 | Mất internet | không kết nối internet được từ tối ngày 2/1 | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 10:15 | 05/01/2026 10:16 | 04/01/2026 10:16 | Mạnh |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
72 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0702 | Lắp ống dẫn nước | Lắp ống dẫn nước | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 03/01/2026 11:39 | 05/01/2026 11:38 | 03/01/2026 16:22 | Nguyễn Đức Long | SO0325-0178 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
73 | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | hoá đơn tiền nước | dùng 3 khối nhưng hoá đơn chốt 5 khối | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | 03/01/2026 14:18 | 05/01/2026 14:38 | 03/01/2026 16:02 | Nguyễn Thị Hoàng An |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
74 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0601 | dò nước nhà vệ sinh | nước chảy dò ra sàn nhà vs | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 16:53 | 05/01/2026 17:34 | 04/01/2026 16:32 | Truong |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
75 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0401 | Mất mạng hai ngày rồi mà không có thông báo gì? Một tháng gần đây mất mạng vài lần như này. Ai cũng có công việc, thông báo để mọi người còn sắp xếp. | Mất mạng hai ngày rồi mà không có thông báo gì? Một tháng gần đây mất mạng vài lần như này. Ai cũng có công việc, thông báo để mọi người còn sắp xếp. | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 19:13 | 06/01/2026 09:28 | 04/01/2026 10:16 | Dũng |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
76 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0204 | mạng | mạng phòng 204 từ hôm qua tới giờ ko vào được. Có thử rút ra cắm lại nhưng vẫn ko vào được | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 19:32 | 05/01/2026 19:32 | 04/01/2026 10:15 | Nguyễn Thị Hồng |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
77 | 29-CT0091 | 29-CT0091-0103 | Vòi vừa sửa vẫn bị rò nước | vòi nước bin rò nước | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 19:56 | 05/01/2026 19:56 | 04/01/2026 15:32 | Lê Liên |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
78 | 29-CT0143 | 29-CT0143-0401 | Cửa phòng ngủ đi ra ban công | Cửa phòng ngủ đi ra ban công bị tụt trượt xuống. Nên khi mở không mở hết được do vướng bậc sắt của phần ban công nới ra. Còn bên trên thì không kín nên đêm ngủ gió vào rất lạnh. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 19:58 | 05/01/2026 19:58 | 05/01/2026 09:28 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
79 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0405 | Không có nước nóng | Bật không lên anh qua kiểm tra giúp em | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 22:15 | 05/01/2026 22:15 | 04/01/2026 00:12 | Đỗ Đức Mạnh | 290324-1933 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
80 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0502 | wifi không kết nối được | wifi không kết nối được | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 04/01/2026 08:14 | 06/01/2026 08:14 | 04/01/2026 10:15 | Nguyễn Thị Minh Linh |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
81 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0401 | chốt cửa bị rơi | chốt cửa rơi | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 04/01/2026 12:11 | 06/01/2026 15:10 | 05/01/2026 10:43 | Nguyễn Hữu Hải Long |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
82 | 29-CT0110 | 29-CT0110-0504 | Tắc bồn cầu | Tắc bồn cầu hãy giúp em luôn để có nhà vệ sinh đi lại ạ | Sửa chữa phòng khách ở | SC đồ dùng nội thất | 04/01/2026 13:20 | 06/01/2026 15:03 | 04/01/2026 15:09 | Nguyễn thị Hà |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
83 | 29-CT0127 | 29-CT0127-0302 | Mất nước | Hiện tại, phòng 302 đang bị mất nước từ trưa tới giờ. Nhờ tingtong qua xem giúp. | Gấp điện nước | Mất nước | 04/01/2026 15:42 | 04/01/2026 17:42 | 04/01/2026 18:09 | Vũ Văn Quảng |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
84 | 29-CT0127 | 29-CT0127-0202 | Hết nước dùng sinh hoạt | phòng em không có nước dùng để sinh hoạt | Gấp điện nước | Mất nước | 04/01/2026 15:52 | 04/01/2026 17:52 | 04/01/2026 17:24 | Đặng Quang Tùng |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
85 | 29-CT0119 | 29-CT0119-0402 | máy sấy ko nóng | máy sấy số 2 không sấy được và 4 máy sấy đều bẩn | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy sấy | 04/01/2026 18:28 | 06/01/2026 18:28 | 05/01/2026 10:57 | Trần Phương Thuỳ |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
86 | 29-CT0163 | 29-CT0163-0202 | Kiểm tra đồng hồ điện | Kiểm tra đồng hồ điện, yêu cầu có có thời gian ngày chụp | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ điện - Kỹ thuật | 04/01/2026 22:23 | 06/01/2026 22:23 | 05/01/2026 10:34 | Anh |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
87 | 29-CT0012 | 29-CT0012-0501 | nóng lạnh không hoạt động | nóng lạnh không hoạt động | Sửa chữa phòng khách ở | SC Nóng lạnh | 05/01/2026 09:26 | 07/01/2026 09:26 | 05/01/2026 11:15 | Lê Đình Giáp |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
88 | 29-CT0123 | 29-CT0123-0403 | vòi hoa sen không dùng được - phòng khách bị lại | vòi hoa sen không dùng được | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 05/01/2026 09:38 | 07/01/2026 09:38 | 05/01/2026 12:02 | Đoàn Thị Hải Yến | 291224-2012 | VH - CS | Nhân viên CS | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
89 | 29-CT0058 | 29-CT0058-0402 | xin phép thay chìa mới | em đi chơi lỡ làm mất chìa nên xin thay khóa ạ, phòng 402 tòa tt55, giờ em đang không ở trong phòng | Sửa chữa phòng khách ở | SC đồ dùng nội thất | 05/01/2026 10:06 | 07/01/2026 10:34 | 05/01/2026 12:08 | Trần Huy Vũ |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
90 | 29-CT0156 | 29-CT0156-0101 | vòi nước trong nhà tắm | bị chảy nước ra bên ngoài | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 05/01/2026 10:12 | 07/01/2026 10:12 | 05/01/2026 12:15 | Nguyễn Thị Thuỷ |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
91 | 29-CT0110 | 29-CT0110-0503 | Sửa trần nhà vệ sinh | Phần trần nhà vệ sinh bị bong, anh cạo đi rồi bả lại sau đó sơn giúp em. Trong nhà vệ sinh có ô thông gió anh dùng tấm alu bịt lại giúp em nhé | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 01/01/2026 10:55 | 04/01/2026 10:54 | 03/01/2026 14:30 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
92 | 29-CT0083 | 29-CT0083-0404 | Đi lại đường điện đầu gường. Ổ cắm k sử dụng được. Bóng điện k bật được. | Đi lại đường điện đầu gường. Ổ cắm k sử dụng được. Bóng điện k bật được. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH thiết bị khác điện tử khác | 01/01/2026 12:00 | 08/01/2026 11:14 | 04/01/2026 20:58 | Bùi Xuân Toản | 290325-2022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
93 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | cầu thang | lỏng | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 01/01/2026 13:55 | 03/01/2026 13:55 | 05/01/2026 10:27 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
94 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0102 | Bếp hỏng | Bếp điện cắm vào để nấu nhưng không bật được, không nấu được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH thiết bị khác điện tử khác | 01/01/2026 15:29 | 08/01/2026 14:01 | 04/01/2026 14:29 | Vũ Cao Hồng Phúc |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
95 | 29-CT0055 |  | Máy bơm nước tầng 1 bị gỉ nước | . | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy bơm nước | 02/01/2026 10:11 | 06/01/2026 10:13 | 04/01/2026 17:06 | Phạm Hoàng Giang | 290825-2043 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
96 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | tủ bếp vỡ, hỏng | cánh tủ hỏng và vỡ | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 10:54 | 11/01/2026 23:02 | 05/01/2026 12:21 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
97 | 29-CT0028 | 29-CT0028-0505 | Bóng đèn hỏng | bóng đèn chập chờn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 02/01/2026 11:49 | 04/01/2026 11:49 | 03/01/2026 09:27 | Nguyễn Hữu Thuận |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
98 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Sơn lại phòng và thay bóng đèn | Sơn lại phòng và thay bóng đèn | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 14:36 | 05/01/2026 14:35 | 03/01/2026 11:01 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
99 | 29-CT0147 |  | thay vân tay | Vân tay lỗi mặt nhận | Gấp nguy hiểm | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | 02/01/2026 14:52 | 02/01/2026 16:52 | 02/01/2026 15:36 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
100 | 29-CT0119 | 29-CT0119-0603 | Sơn trắng tường cả phòng 603 TT119 | Sơn trắng tường cả phòng 603 TT119 do tường bị ẩm mốc lâu ngày | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:38 | 06/01/2026 18:11 | 06/01/2026 12:34 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
101 | 29-CT0034 | 29-CT0034-0201 | Sơn trắng tường cả phòng 201 TT34 | Sơn trắng tường cả phòng 201 TT34 do tường bị ẩm mốc lâu ngày. | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:42 | 06/01/2026 17:14 | 06/01/2026 10:41 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
102 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0404 | Chuột | Chuột cắn hỏng đèn trần , hỏng trần. | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | 02/01/2026 16:47 | 04/01/2026 17:10 | 03/01/2026 11:08 | Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 2 | Vật tư mua ngoài
103 | 29-CT0034 | 29-CT0034-0201 | Điều hòa bị F4 không hoạt động p201 TT34 | Điều hòa bị F4 không hoạt động p201 TT34, kỹ thuật qua check và vệ sinh đh giúp em. | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:53 | 07/01/2026 16:53 | 06/01/2026 10:36 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
104 | 29-CT0119 | 29-CT0119-0601 | Vòi nước bị dò nước | Vòi nước bị dò | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 02/01/2026 18:46 | 06/01/2026 23:01 | 05/01/2026 18:46 | Lại Quyết Thắng |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
105 | 29-CT0124 |  | Sửa ổ điện sạc xe | Bộ tự ngắt xong không tự động bật lại | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 09:53 | 05/01/2026 09:53 | 04/01/2026 18:13 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
106 | 29-CT0124 |  | Sửa ổ điện sạc xe | Bộ tự ngắt xong không tự động bật lại | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 09:53 | 05/01/2026 09:53 | 04/01/2026 18:13 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 02 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
107 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | vòi rửa bát | vòi chảy nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 03/01/2026 11:02 | 05/01/2026 11:25 | 04/01/2026 16:02 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
108 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Sửa tay năm cửa nhà vệ sinh | Sửa tay nắm cửa bị lỏng | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 03/01/2026 14:40 | 04/01/2026 14:40 | 03/01/2026 14:41 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
109 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0605 | Sửa điều hoà | Điều hoà bật không lên | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH thiết bị khác điện tử khác | 04/01/2026 16:46 | 06/01/2026 17:19 | 06/01/2026 09:33 | Nguyễn Thị Hải Ly | 123 | 09.5. SO | Trưởng phòng Sale Online | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
110 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0301 | wifi yếu | tôi ở phòng 301 tingtong 62,hiện vợ tôi sử dụng mạng đang báo mạng dây kết nối máy tính bàn kết nối củ wifi trong phòng yếu,nhờ chủ nhà báo kiểm tra giúp | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 04/01/2026 19:11 | 06/01/2026 19:11 | 06/01/2026 21:10 | Trần Quang Phát |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
111 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | quạt gió nhà vệ sinh | bật ko chạy | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 08:59 | 07/01/2026 10:32 | 05/01/2026 12:20 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
112 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | quạt gió nhà vệ sinh | bật ko chạy | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 09:03 | 07/01/2026 10:31 | 05/01/2026 12:20 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
113 | 29-CT0085 | 29-CT0085-0602 | Khóa chốt cửa sổ nhà vệ sinh bị hỏng | Khóa chốt cửa sổ nhà vệ sinh bị hỏng rỉ sét nhiều | Sửa chữa phòng khách ở | SC đồ dùng nội thất | 05/01/2026 10:54 | 07/01/2026 10:54 | 06/01/2026 21:43 | Nguyễn Thu Thuỷ |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
114 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0702 | Đánh khoá phòng | Đánh khoá phòng | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng bỏ | 05/01/2026 12:11 | 08/01/2026 12:11 | 06/01/2026 10:39 | Nguyễn Đình Tâm | 290923-1903 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
115 | 29-CT0129 | 29-CT0129-0903 | Sửa đèn led | Sửa đèn led | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 05/01/2026 15:52 | 08/01/2026 15:51 | 05/01/2026 19:51 | Nguyễn Thị Minh Nhật | 291125-2050 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
116 | 29-CT0006 | 29-CT0006-0403 | Thay củ wifi p403 | Thay củ wifi p403 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | 05/01/2026 15:59 | 08/01/2026 15:58 | 06/01/2026 21:09 | Nguyễn Thị Minh Nhật | 291125-2050 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
117 | 29-CT0006 | 29-CT0006-0402 | Thay củ wifi p402 | Thay củ wifi p402 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | 05/01/2026 15:59 | 08/01/2026 15:59 | 06/01/2026 21:08 | Nguyễn Thị Minh Nhật | 291125-2050 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
118 | 29-CT0023 | 29-CT0023-0501 | Mạng Wifi chậm lác | mạng rất chậm và lác sử dụng xem youtobe và làm việc học tập không được | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 05/01/2026 21:23 | 07/01/2026 21:23 | 06/01/2026 20:34 | Trần Văn trung |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
119 | 29-CT0059 |  | Diệt chuột toà nhà | Diệt chuột toà nhà | Khác - Khiếu nại | Khiếu nại | 03/01/2026 09:51 | 04/01/2026 09:51 | 03/01/2026 11:30 | Đỗ Đức Mạnh | 290324-1933 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
120 | 29-CT0124 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:52 | 31/01/2026 10:52 | 06/01/2026 15:11 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
121 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 06/01/2026 12:06 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
122 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 06/01/2026 09:20 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
123 | 29-CT0060 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:44 | 31/01/2026 10:05 | 06/01/2026 21:50 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
124 | 29-CT0115 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:47 | 31/01/2026 10:07 | 06/01/2026 21:46 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
125 | 29-CT0125 |  | Sửa bóng đèn thang máy | . | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 02/01/2026 16:24 | 08/01/2026 16:12 | 06/01/2026 14:45 | Phạm Hoàng Giang | 290825-2043 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
126 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0301 | sửa ngăn kéo bàn | trờn ren, tủ hộc bàn tự trượt ra | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 17:26 | 06/01/2026 19:26 | 06/01/2026 17:49 | Trần Anh Tuấn |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
127 | 29-CT0125 | 29-CT0125-0504 | vòi hoa sen hỏng | chắc dùng lâu nên cái van nó nứt xong nó bị vỡ vụn hết ra rồi ạ | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 00:42 | 07/01/2026 14:22 | 07/01/2026 10:14 | My My |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
128 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0301 | vòi tắm | chờn ren | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 22:12 | 06/01/2026 20:21 | 06/01/2026 17:48 | Trần Anh Tuấn |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
129 | 29-CT0080 | 29-CT0080-0504 | Nhà vệ sinh - xử lý lại, phòng vẫn bị mùi | Khách hàng thấy nhà vệ sinh rất mùi, không xác định được từ đâu | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống nước và thoát nước | 04/01/2026 15:44 | 06/01/2026 15:43 | 06/01/2026 09:49 | Đoàn Thị Hải Yến | 291224-2012 | VH - CS | Nhân viên CS | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
130 | 29-CT0144 | 29-CT0144-0507 | nvs rỉ nước | vòi xịt wc rỉ nước, cửa nvs đọng nước bên trong | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 04/01/2026 16:37 | 06/01/2026 16:37 | 06/01/2026 09:44 | Bùi Tiến Đạt |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
131 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0506 | Bình nóng lạnh hỏng | Bình nóng lạnh kh sáng đèn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Nóng lạnh | 04/01/2026 19:21 | 07/01/2026 09:57 | 05/01/2026 18:36 | Bích Huệ |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
132 | 29-CT0125 | 29-CT0125-0308 | bồn cầu tắc | bồn cầu bị tắc | Sửa chữa phòng khách ở | SC đồ dùng nội thất | 04/01/2026 23:09 | 07/01/2026 10:23 | 06/01/2026 09:36 | Nguyễn Công Hoàng |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
133 | 29-CT0161 | 29-CT0161-0202 | sửa hệ thống nước | Vặn lại lavabo phòng khách hàng sắp rơi | Sửa chữa phòng khách ở | SC đồ dùng nội thất | 05/01/2026 08:00 | 07/01/2026 10:31 | 06/01/2026 15:30 | Thắng Tô |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
134 | 29-CT0126 | 29-CT0126-0201 | hỏng bóng đèn nhà tắm | bóng đèn bị cháy | Sửa chữa phòng khách ở | SC bóng đèn | 05/01/2026 10:44 | 07/01/2026 10:44 | 06/01/2026 11:10 | Nguyễn Đức Long |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
135 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0505 | hỏng vòi nước | nước nhỏ giọt | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 05/01/2026 11:02 | 07/01/2026 11:02 | 06/01/2026 13:39 | Đỗ Mạnh Trường |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
136 | 29-CT0113 |  | Máy giặt đầu tiên hỏng, bị tràn nước | . | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy giặt | 05/01/2026 11:57 | 07/01/2026 11:57 | 07/01/2026 09:38 | Nguyễn Hải Huyền Trang | 00 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
137 | 29-CT0127 |  | cập nhập thông tin đối tác bảo trì tháng máy | Kỹ thuật cập nhập thông tin tên đơn vị, thời hạn hợp đồng và số điện thoại kỹ thuật đang làm bảo trì thang máy | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 14:14 | 09/01/2026 23:30 | 06/01/2026 13:47 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
138 | 29-CT0124 |  | cập nhập thông tin đối tác bảo trì tháng máy | Kỹ thuật cập nhập thông tin tên đơn vị, thời hạn hợp đồng và số điện thoại kỹ thuật đang làm bảo trì thang máy | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 14:14 | 09/01/2026 23:30 | 06/01/2026 12:46 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
139 | 29-CT0156 |  | cập nhập thông tin đối tác bảo trì tháng máy | Kỹ thuật cập nhập thông tin tên đơn vị, thời hạn hợp đồng và số điện thoại kỹ thuật đang làm bảo trì thang máy | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 14:17 | 09/01/2026 23:31 | 06/01/2026 17:16 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
140 | 29-CT0160 |  | cập nhập thông tin đối tác bảo trì tháng máy | Kỹ thuật cập nhập thông tin tên đơn vị, thời hạn hợp đồng và số điện thoại kỹ thuật đang làm bảo trì thang máy | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 14:18 | 09/01/2026 23:31 | 06/01/2026 17:20 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
141 | 29-CT0074 | 29-CT0074-0202 | cần kỹ thuật sửa cửa | tay nắm cửa ban công bị hỏng, bị rơi ốc ra ngoài dẫn đến không khoá được cửa ban công | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 15:03 | 07/01/2026 15:29 | 06/01/2026 14:12 | Đỗ Thị Huyền Trang |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
142 |  |  | ĐỐI CHIẾU VẬT TƯ CẤP PHÁT VỚI SỐ TỒN THEO DÕI TRÊN LINK KHO | Đối chiếu số liệu tồn vật tư theo dõi với số lượng tồn thực tế. | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 16:26 | 06/01/2026 23:59 | 06/01/2026 09:01 | Đặng Đức Công | VP0525-2035 | 02. TCKT | Kế toán tổng hợp | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
143 |  |  | ĐỐI CHIẾU VẬT TƯ CẤP PHÁT VỚI SỐ TỒN THEO DÕI TRÊN LINK KHO | Đối chiếu số liệu tồn vật tư theo dõi với số lượng tồn thực tế. | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 16:30 | 06/01/2026 23:59 | 06/01/2026 07:40 | Đặng Đức Công | VP0525-2035 | 02. TCKT | Kế toán tổng hợp | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
144 |  |  | ĐỐI CHIẾU VẬT TƯ CẤP PHÁT VỚI SỐ TỒN THEO DÕI TRÊN LINK KHO | Đối chiếu số liệu tồn vật tư theo dõi với số lượng tồn thực tế. | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 16:31 | 06/01/2026 23:59 | 06/01/2026 17:26 | Đặng Đức Công | VP0525-2035 | 02. TCKT | Kế toán tổng hợp | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
145 |  |  | ĐỐI CHIẾU VẬT TƯ CẤP PHÁT VỚI SỐ TỒN THEO DÕI TRÊN LINK KHO | Đối chiếu số liệu tồn vật tư theo dõi với số lượng tồn thực tế. | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 16:33 | 06/01/2026 23:59 | 06/01/2026 12:04 | Đặng Đức Công | VP0525-2035 | 02. TCKT | Kế toán tổng hợp | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
146 |  |  | ĐỐI CHIẾU VẬT TƯ CẤP PHÁT VỚI SỐ TỒN THEO DÕI TRÊN LINK KHO | Đối chiếu số liệu tồn vật tư theo dõi với số lượng tồn thực tế. | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 16:43 | 06/01/2026 23:59 | 05/01/2026 20:13 | Đặng Đức Công | VP0525-2035 | 02. TCKT | Kế toán tổng hợp | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
147 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0702 | Vệ Sinh tủ lạnh | Tủ lạnh có con bọ ở bên trong, không tháo ra vệ sinh được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 17:05 | 07/01/2026 17:15 | 06/01/2026 11:00 | Nông Quốc Chiến |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
148 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0401 | điện bị hỏng | hỏng khá lâu rồi, từ lúc mình mới vào đây được 1 tháng. | Sửa chữa phòng khách ở | SC bóng đèn | 05/01/2026 17:11 | 07/01/2026 17:11 | 07/01/2026 08:57 | Nguyễn Quốc Cường |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
149 | 29-CT0134 | 29-CT0134-0405 | 29-CT0134-0405- Bảo trì toàn bộ thiết bị ở trong phòng bao gồm điều hòa và máy giặt nếu có | KH trả 3/1/2026 | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 18:31 | 09/01/2026 23:59 | 06/01/2026 01:57 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
150 | 29-CT0125 | 29-CT0125-0507 | 29-CT0125-0507- Bảo trì toàn bộ thiết bị ở trong phòng bao gồm điều hòa và máy giặt nếu có | KH trả 5/1/2026 | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 05/01/2026 18:33 | 09/01/2026 23:59 | 06/01/2026 14:44 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
151 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0402 | Tắc bồn rửa bát | bị tắc không thông được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 18:44 | 08/01/2026 09:22 | 06/01/2026 09:47 | Dang Le Phuong Thao |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
152 | 29-CT0080 | 29-CT0080-0505 | khoá cửa | khoá cửa bị lung, khó mở | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 19:33 | 08/01/2026 09:11 | 06/01/2026 18:18 | Hà Quang Huy |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
153 | 29-CT0072 | 29-CT0072-0402 | mất nước | mất nước buổi tối, lúc mọi người đi làm về. cần xử lý ngay lập tức để sinh hoạt | Gấp điện nước | Mất nước | 05/01/2026 20:45 | 06/01/2026 15:49 | 06/01/2026 13:52 | Hoàng Thị Thuỳ Dương |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
154 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | tủ quần áo | cửa tủ quần áo không mở được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 05/01/2026 21:14 | 07/01/2026 21:14 | 06/01/2026 11:24 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
155 | 29-CT0069 | 29-CT0069-0601 | Nóng lạnh hỏng | Nóng lạnh bật không nóng | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Nóng lạnh | 05/01/2026 23:25 | 07/01/2026 23:25 | 07/01/2026 09:52 | Khương Văn Vĩ | 290925-2044 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
156 | 29-CT0072 | 29-CT0072-0407 | Nước bẩn | Nước chảy ra màu đen không thể sử dụng | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy bơm nước | 05/01/2026 23:58 | 07/01/2026 23:58 | 06/01/2026 12:58 | Lê Duy Hiệu |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
157 | 29-CT0149 | 29-CT0149-0901 | bồn cầu bị vỡ | bồn cầu bị vỡ | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 06/01/2026 16:57 | 08/01/2026 17:10 | 06/01/2026 21:53 | Nguyễn Văn Dự |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
158 | 29-CT0160 | 29-CT0160-0202 | vòi sịt nhà vệ sinh bị dò nước | cái chỗ vòi xịt nó bị dò sửa 1 lần rồi h nó lại bị ( Trước kỹ thuật Phong xử lý vòi nước khắc phục nhưng giờ bị lại ) | Sửa chữa phòng khách ở | SC thiết bị khác điện tử khác... | 06/01/2026 21:37 | 09/01/2026 08:55 | 07/01/2026 11:00 | Vũ Lụa |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
159 | 29-CT0039 | 29-CT0039-0602 | Ổ điện khu bếp nổ | Ổ điện ở bếp, lúc đầu cắm gây nhảy áp tô mát, ngắt điện cả phòng. Tối lại thử cắm thì gây nổ. Chỉ cắm dây, chưa hề bật bếp | Gấp nguy hiểm | Cháy nổ | 07/01/2026 00:08 | 07/01/2026 11:04 | 07/01/2026 10:07 | Phạm Hoàng Anh |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có