## BÁO CÁO
BÁO CÁO VẬT TƯ
STT | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung công việc | Nhóm công việc | Loại công việc | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Người tạo | Mã người tạo | Phòng ban người tạo | Chức vụ người tạo | Người thực hiện | Mã người thực hiện | Phòng ban người thực hiện | Chức vụ người thực hiện | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Loại vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Thay bóng đèn | Thay bóng đèn 403 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 15:45 | 05/01/2026 15:45 | 02/01/2026 15:48 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông |  | 2
2 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0405 | máy nóng lạnh , sơn tường , đèn chập chờn | sợ bị tróc nhiều , máy nóng lạnh hỏng , đèn chập chờn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 22:40 | 09/01/2026 09:57 | 06/01/2026 16:30 | Uyển Nhi |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông |  | 1
3 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0405 | máy nóng lạnh , sơn tường , đèn chập chờn | sợ bị tróc nhiều , máy nóng lạnh hỏng , đèn chập chờn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 22:40 | 09/01/2026 09:57 | 06/01/2026 16:30 | Uyển Nhi |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Sơn nội thất Nippon VATEX 17 Lít |  | 5
4 | 29-CT0162 | 29-CT0162-0601 | đèn phòng ánh sáng yếu | đèn phòng ánh sáng yếu | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 02/01/2026 17:32 | 06/01/2026 20:39 | 06/01/2026 18:45 | Nguyen Cuong |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Tuýp bán nguyệt 60w (1,2m) Rạng Đông |  | 1
5 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | bóng đèn | chưa có | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 01/01/2026 13:49 | 03/01/2026 15:10 | 04/01/2026 10:44 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Búp trụ 20W |  | 1
6 | 29-CT0156 |  | Thay bóng đèn | Thay bóng đèn khu vực máy giặt | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 11:07 | 06/01/2026 11:07 | 03/01/2026 12:13 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Búp trụ 20W |  | 1
7 | 29-CT0149 | 29-CT0149-0306 | em muốn thắc mắc sao số điện nước | e muốn thắc mắc sao số điện nước tháng này lại hơn tháng trước nhiều đến vậy , trong khi bọn e vẫn ở và sinh hoạt như tháng trước . | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | 03/01/2026 13:09 | 05/01/2026 14:11 | 03/01/2026 16:48 | Hoàng minh ngọc |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Công tơ điện tử Analog 1P-HM-666-5(40)A Hồng Minh Loại mới |  | 1
8 | 29-CT0162 | 29-CT0162-0601 | vòi nước mở không có nước | vòi nước mở không có nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 02/01/2026 17:33 | 06/01/2026 21:29 | 06/01/2026 18:17 | Nguyen Cuong |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vòi gạt |  | 1
9 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | vòi nước nhà tắm | vòi gạt hỏng ko dùng đc | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 03/01/2026 11:04 | 05/01/2026 11:25 | 04/01/2026 16:03 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vòi gạt |  | 1
10 | 29-CT0091 | 29-CT0091-0206 | Khớp nối vòi sen bị lờn ren, không thể lắp vào ống dẫn nước | Khớp nối của vòi sen bị lờn ren, không còn ăn khớp với đầu nối ống dẫn nước nên không thể vặn gắn cố định được; khi lắp vào thì bị trượt. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 17:47 | 06/01/2026 09:31 | 04/01/2026 15:22 | Cao Phan Khánh Duy |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Dây sen |  | 1
11 | 29-CT0091 | 29-CT0091-0206 | Khớp nối vòi sen bị lờn ren, không thể lắp vào ống dẫn nước | Khớp nối của vòi sen bị lờn ren, không còn ăn khớp với đầu nối ống dẫn nước nên không thể vặn gắn cố định được; khi lắp vào thì bị trượt. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 17:47 | 06/01/2026 09:31 | 04/01/2026 15:22 | Cao Phan Khánh Duy |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bát sen |  | 1
12 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | vòi hoa sen | hư | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 13:52 | 04/01/2026 23:59 | 04/01/2026 10:41 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bát sen |  | 1
13 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Thay lõi khoas | Thay lõi khoá 202 | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 03/01/2026 14:14 | 04/01/2026 14:14 | 03/01/2026 14:27 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Lõi khóa |  | 1
14 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | vòi nước rửa bát | hư | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 13:50 | 03/01/2026 13:50 | 04/01/2026 11:06 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vòi chậu rửa |  | 1
15 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Sơn lại phòng 202 | Khách yêu cầu sơn lại | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 14:04 | 05/01/2026 14:04 | 02/01/2026 15:49 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Sơn nội thất Nippon VATEX 17 Lít |  | 8
16 | 29-CT0036 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:30 | 31/01/2026 10:27 | 10/01/2026 15:56 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bình chữa cháy bột ABC-4kg |  | 2
17 | 29-CT0051 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 08/01/2026 08:47 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bình chữa cháy bột ABC-4kg |  | 2
18 | 29-CT0069 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 11/01/2026 11:18 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bình chữa cháy bột ABC-4kg |  | 1
19 | 29-CT0043 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 08/01/2026 13:11 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bình chữa cháy bột ABC-4kg - nạp |  | 2
20 | 29-CT0060 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 10/01/2026 16:14 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Bình chữa cháy bột ABC-4kg - nạp |  | 2
21 | 29-CT0067 | 29-CT0067-0505 | Sửa chữa đồ trong nhà | Kiểm tra máy giặt máy giặt không vắt được và cửa nhà vệ sinh bị lỏng tay cầm | Sửa chữa phòng khách ở | SC Máy giặt | 01/01/2026 01:04 | 03/01/2026 01:04 | 01/01/2026 14:56 | Lê Phạm Phương Linh |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
22 | 29-CT0149 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 09:00 | 07/01/2026 06:37 | 05/01/2026 12:44 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
23 | 29-CT0115 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 09:30 | 31/01/2026 08:02 | 03/01/2026 14:58 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
24 | 29-CT0080 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:48 | 31/01/2026 10:48 | 01/01/2026 14:55 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
25 | 29-CT0032 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:49 | 31/01/2026 10:49 | 02/01/2026 17:07 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
26 | 29-CT0121 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:50 | 31/01/2026 10:50 | 01/01/2026 16:00 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
27 | 29-CT0068 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:54 | 31/01/2026 10:55 | 05/01/2026 16:09 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
28 | 29-CT0110 | 29-CT0110-0503 | Bảo dưỡng điều hòa | Bảo dưỡng điều hòa | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 01/01/2026 10:55 | 04/01/2026 10:54 | 03/01/2026 14:30 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
29 | 29-CT0123 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:56 | 31/01/2026 10:57 | 05/01/2026 12:05 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
30 | 29-CT0151 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:57 | 31/01/2026 10:57 | 03/01/2026 11:51 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
31 | 29-CT0080 | 29-CT0080-0607 | Nóng lạnh hỏng | Nóng lạnh bật k nóng | Sửa chữa phòng khách ở | SC Nóng lạnh | 01/01/2026 12:53 | 03/01/2026 12:53 | 01/01/2026 15:00 | Khương Văn Vĩ | 290925-2044 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
32 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0102 | Rỉ ống nước bồn rửa bát | Xả nước từ bồn rửa bát xuống bị rỉ nước ở ống xả ở dưới | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 13:21 | 03/01/2026 15:10 | 02/01/2026 11:57 | Vũ Cao Hồng Phúc |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
33 | 29-CT0118 | 29-CT0118-0302 | Rỉ nước | Rỉ nước bồn rửa bát | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 01/01/2026 17:53 | 04/01/2026 09:16 | 02/01/2026 17:43 | Nguyên Vũ |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
34 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | wifi | yếu, không load được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH wifi mạng | 01/01/2026 18:12 | 03/01/2026 18:12 | 02/01/2026 13:15 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
35 | 29-CT0130 | 29-CT0130-0702 | hỏng vòi xịt | hỏng vòi xịt bồn cầu nước chảy liên tục | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 01/01/2026 20:21 | 03/01/2026 20:21 | 02/01/2026 18:45 | Bùi Thị Thuỳ |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
36 | 29-CT0163 | 29-CT0163-0202 | Kiểm tra điện nước | Cần hình ảnh chụp ngày chốt điện nước, có ngày giờ lấy số điện số nước | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | 01/01/2026 21:18 | 04/01/2026 09:26 | 02/01/2026 18:45 | Anh |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
37 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 05/01/2026 10:12 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
38 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 05/01/2026 09:45 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
39 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 03/01/2026 17:10 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
40 | 29-CT0028 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:30 | 31/01/2026 10:27 | 03/01/2026 09:44 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
41 | 29-CT0084 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 03/01/2026 16:36 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
42 | 29-CT0095 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 04/01/2026 11:50 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
43 | 29-CT0025 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:33 | 31/01/2026 10:27 | 04/01/2026 14:35 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
44 | 29-CT0091 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:34 | 31/01/2026 10:27 | 04/01/2026 15:16 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
45 | 29-CT0110 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:34 | 31/01/2026 10:27 | 03/01/2026 15:51 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
46 | 29-CT0074 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:43 | 31/01/2026 10:05 | 02/01/2026 14:21 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
47 | 29-CT0084 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:46 | 31/01/2026 10:07 | 03/01/2026 16:04 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
48 | 29-CT0091 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:51 | 31/01/2026 10:08 | 04/01/2026 17:15 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
49 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | vòi xịt vệ sinh | vòi chảy nước liên tục. cần sửa vòi | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 10:51 | 04/01/2026 17:07 | 03/01/2026 11:01 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
50 | 29-CT0147 | 29-CT0147-0605 | Sửa cửa | Cửa ra ban công bị kẹt | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng bỏ | 02/01/2026 11:23 | 05/01/2026 11:23 | 04/01/2026 16:58 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
51 | 29-CT0028 | 29-CT0028-0505 | Kiểm tra và sửa chữa tài sản hỏng khi bàn giao căn hộ cho khách thuê | Danh mục tài sản cần kiểm tra bao gồm các tài sản sau: Gương: phí sửa chữa 0, ghi chú: Không có Đôn giường: phí sửa chữa 0, ghi chú: Không có | Tự động | Bảo trì phòng | 02/01/2026 11:47 | 04/01/2026 11:47 | 03/01/2026 09:02 | TingTong |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
52 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Vòi nước yếu | Sửa vòi nước bồn rửa bát yếu | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 14:01 | 05/01/2026 14:01 | 02/01/2026 14:18 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
53 | 29-CT0154 | 29-CT0154-0201 | Diêud hoà chay nước khi không baiat | . | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 14:38 | 04/01/2026 14:38 | 03/01/2026 11:05 | Nguyễn Hải Huyền Trang | 00 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
54 | 29-CT0154 | 29-CT0154-0201 | Bồn cầu tắc | . | Sửa chữa phòng khách ở | SC đồ dùng nội thất | 02/01/2026 14:58 | 04/01/2026 14:58 | 03/01/2026 12:34 | Nguyễn Hải Huyền Trang | 00 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
55 | 29-CT0125 |  | Di chuyển/dọn máy giặt ra khỏi khu vực nhà xe/toà nhà. | . | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 16:32 | 04/01/2026 16:32 | 03/01/2026 16:08 | Phạm Hoàng Giang | 290825-2043 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
56 | 29-CT0034 | 29-CT0034-0201 | Sửa cửa ban công p201 TT34 | Sửa cửa ban công p201 TT34 bị hỏng k mở ra đc | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:45 | 05/01/2026 16:44 | 03/01/2026 09:57 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
57 | 29-CT0094 | 29-CT0094-0701 | máy hút mùi hỏng | bị kẹt và kêu | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 02/01/2026 17:15 | 04/01/2026 17:15 | 03/01/2026 22:57 | Lê Văn Đạo |  |  |  | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
58 | 29-CT0152 | 29-CT0152-0301 | Vệ sinh lồng máy giặt chung | Vệ sinh lồng máy giặt chung | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy giặt | 02/01/2026 23:55 | 05/01/2026 10:16 | 05/01/2026 09:52 | Nguyễn Quỳnh Anh |  |  |  | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
59 | 29-CT0072 | 29-CT0072-0603 | gãy đường ống nước | gãy đường ống nước | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 08:19 | 05/01/2026 08:19 | 04/01/2026 18:16 | Bùi Kim Liên |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
60 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0401 | Mất kết nối mạng | không kết nối mạng | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 09:47 | 05/01/2026 09:47 | 04/01/2026 10:17 | Nguy Anh |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
61 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0305 | Mất internet | không kết nối internet được từ tối ngày 2/1 | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 10:15 | 05/01/2026 10:16 | 04/01/2026 10:16 | Mạnh |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
62 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0702 | Lắp ống dẫn nước | Lắp ống dẫn nước | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 03/01/2026 11:39 | 05/01/2026 11:38 | 03/01/2026 16:22 | Nguyễn Đức Long | SO0325-0178 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
63 | 29-CT0035 | 29-CT0035-0402 | hoá đơn tiền nước | dùng 3 khối nhưng hoá đơn chốt 5 khối | Hoá đơn | Kiểm tra đồng hồ nước - Kỹ thuật | 03/01/2026 14:18 | 05/01/2026 14:38 | 03/01/2026 16:02 | Nguyễn Thị Hoàng An |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
64 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0601 | dò nước nhà vệ sinh | nước chảy dò ra sàn nhà vs | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 16:53 | 05/01/2026 17:34 | 04/01/2026 16:32 | Truong |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
65 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0401 | Mất mạng hai ngày rồi mà không có thông báo gì? Một tháng gần đây mất mạng vài lần như này. Ai cũng có công việc, thông báo để mọi người còn sắp xếp. | Mất mạng hai ngày rồi mà không có thông báo gì? Một tháng gần đây mất mạng vài lần như này. Ai cũng có công việc, thông báo để mọi người còn sắp xếp. | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 19:13 | 06/01/2026 09:28 | 04/01/2026 10:16 | Dũng |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
66 | 29-CT0078 | 29-CT0078-0204 | mạng | mạng phòng 204 từ hôm qua tới giờ ko vào được. Có thử rút ra cắm lại nhưng vẫn ko vào được | Sửa chữa phòng khách ở | SC wifi mạng | 03/01/2026 19:32 | 05/01/2026 19:32 | 04/01/2026 10:15 | Nguyễn Thị Hồng |  |  |  | Kỹ Thuật Mạng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
67 | 29-CT0091 | 29-CT0091-0103 | Vòi vừa sửa vẫn bị rò nước | vòi nước bin rò nước | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 19:56 | 05/01/2026 19:56 | 04/01/2026 15:32 | Lê Liên |  |  |  | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
68 | 29-CT0143 | 29-CT0143-0401 | Cửa phòng ngủ đi ra ban công | Cửa phòng ngủ đi ra ban công bị tụt trượt xuống. Nên khi mở không mở hết được do vướng bậc sắt của phần ban công nới ra. Còn bên trên thì không kín nên đêm ngủ gió vào rất lạnh. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 19:58 | 05/01/2026 19:58 | 05/01/2026 09:28 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh |  |  | 1
69 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0405 | Không có nước nóng | Bật không lên anh qua kiểm tra giúp em | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 22:15 | 05/01/2026 22:15 | 04/01/2026 00:12 | Đỗ Đức Mạnh | 290324-1933 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
70 | 29-CT0110 | 29-CT0110-0503 | Sửa trần nhà vệ sinh | Phần trần nhà vệ sinh bị bong, anh cạo đi rồi bả lại sau đó sơn giúp em. Trong nhà vệ sinh có ô thông gió anh dùng tấm alu bịt lại giúp em nhé | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 01/01/2026 10:55 | 04/01/2026 10:54 | 03/01/2026 14:30 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
71 | 29-CT0083 | 29-CT0083-0404 | Đi lại đường điện đầu gường. Ổ cắm k sử dụng được. Bóng điện k bật được. | Đi lại đường điện đầu gường. Ổ cắm k sử dụng được. Bóng điện k bật được. | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH thiết bị khác điện tử khác | 01/01/2026 12:00 | 08/01/2026 11:14 | 04/01/2026 20:58 | Bùi Xuân Toản | 290325-2022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
72 | 29-CT0095 | 29-CT0095-0607 | cầu thang | lỏng | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 01/01/2026 13:55 | 03/01/2026 13:55 | 05/01/2026 10:27 | Trần Lương Hiệp |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
73 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0102 | Bếp hỏng | Bếp điện cắm vào để nấu nhưng không bật được, không nấu được | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH thiết bị khác điện tử khác | 01/01/2026 15:29 | 08/01/2026 14:01 | 04/01/2026 14:29 | Vũ Cao Hồng Phúc |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
74 | 29-CT0055 |  | Máy bơm nước tầng 1 bị gỉ nước | . | Sửa chữa tòa nhà | SC Máy bơm nước | 02/01/2026 10:11 | 06/01/2026 10:13 | 04/01/2026 17:06 | Phạm Hoàng Giang | 290825-2043 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
75 | 29-CT0083 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:50 | 31/01/2026 10:08 | 10/01/2026 15:50 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
76 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | tủ bếp vỡ, hỏng | cánh tủ hỏng và vỡ | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 10:54 | 11/01/2026 23:02 | 05/01/2026 12:21 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
77 | 29-CT0028 | 29-CT0028-0505 | Bóng đèn hỏng | bóng đèn chập chờn | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH bóng đèn | 02/01/2026 11:49 | 04/01/2026 11:49 | 03/01/2026 09:27 | Nguyễn Hữu Thuận |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
78 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0403 | Sơn lại phòng và thay bóng đèn | Sơn lại phòng và thay bóng đèn | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 14:36 | 05/01/2026 14:35 | 03/01/2026 11:01 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
79 | 29-CT0147 |  | thay vân tay | Vân tay lỗi mặt nhận | Gấp nguy hiểm | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | 02/01/2026 14:52 | 02/01/2026 16:52 | 02/01/2026 15:36 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
80 | 29-CT0119 | 29-CT0119-0603 | Sơn trắng tường cả phòng 603 TT119 | Sơn trắng tường cả phòng 603 TT119 do tường bị ẩm mốc lâu ngày | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:38 | 06/01/2026 18:11 | 06/01/2026 12:34 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
81 | 29-CT0034 | 29-CT0034-0201 | Sơn trắng tường cả phòng 201 TT34 | Sơn trắng tường cả phòng 201 TT34 do tường bị ẩm mốc lâu ngày. | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:42 | 06/01/2026 17:14 | 06/01/2026 10:41 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
82 | 29-CT0059 | 29-CT0059-0404 | Chuột | Chuột cắn hỏng đèn trần , hỏng trần. | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh báo | 02/01/2026 16:47 | 04/01/2026 17:10 | 03/01/2026 11:08 | Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |  | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 2 | Vật tư mua ngoài
83 | 29-CT0034 | 29-CT0034-0201 | Điều hòa bị F4 không hoạt động p201 TT34 | Điều hòa bị F4 không hoạt động p201 TT34, kỹ thuật qua check và vệ sinh đh giúp em. | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 02/01/2026 16:53 | 07/01/2026 16:53 | 06/01/2026 10:36 | Nguyễn Văn Cảnh | SO0322-0032 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
84 | 29-CT0093 | 29-CT0093-0202 | Sơn tường ẩm mốc | Sơn tường ẩm mốc phòng | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 18:32 | 12/01/2026 21:33 | 10/01/2026 21:39 | Nguyễn Đức Long | SO0325-0178 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
85 | 29-CT0119 | 29-CT0119-0601 | Vòi nước bị dò nước | Vòi nước bị dò | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 02/01/2026 18:46 | 06/01/2026 23:01 | 05/01/2026 18:46 | Lại Quyết Thắng |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
86 | 29-CT0124 |  | Sửa ổ điện sạc xe | Bộ tự ngắt xong không tự động bật lại | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 09:53 | 05/01/2026 09:53 | 04/01/2026 18:13 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
87 | 29-CT0124 |  | Sửa ổ điện sạc xe | Bộ tự ngắt xong không tự động bật lại | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 09:53 | 05/01/2026 09:53 | 04/01/2026 18:13 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 02 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
88 | 29-CT0045 | 29-CT0045-0502 | vòi rửa bát | vòi chảy nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH Vòi nước | 03/01/2026 11:02 | 05/01/2026 11:25 | 04/01/2026 16:02 | Trần Phúc Giang |  |  |  | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
89 | 29-CT0086 | 29-CT0086-0304 | Sơn tường | Sơn phần tường bị mốc, sơn màu vàng lông gà con 🐤 | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 03/01/2026 11:05 | 06/01/2026 11:05 | 08/01/2026 13:30 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
90 | 29-CT0058 |  | Di chuyển camera tầng 7 ra bên ngoài. | . | Sửa chữa tòa nhà | SC hệ thống Camera | 03/01/2026 11:58 | 10/01/2026 11:05 | 09/01/2026 11:50 | Phạm Hoàng Giang | 290825-2043 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Đức Trưởng | 00 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
91 | 29-CT0062 | 29-CT0062-0202 | Sửa tay năm cửa nhà vệ sinh | Sửa tay nắm cửa bị lỏng | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 03/01/2026 14:40 | 04/01/2026 14:40 | 03/01/2026 14:41 | Lê Thanh Quang | 291125-2054 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
92 | 29-CT0121 |  | Sơn lại cửa và toàn bộ nhà xe | Sơn lại cửa và toàn bộ nhà xe | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 16:41 | 08/01/2026 16:41 | 07/01/2026 19:02 | Thân Thanh Tùng | 290225-2017 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 01 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
93 | 29-CT0121 |  | Sơn lại cửa và toàn bộ nhà xe | Sơn lại cửa và toàn bộ nhà xe | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì thiết bị tòa nhà khác | 03/01/2026 16:41 | 08/01/2026 16:41 | 07/01/2026 19:02 | Thân Thanh Tùng | 290225-2017 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Vật tư mua ngoài 02 |  | 1 | Vật tư mua ngoài
94 | 29-CT0059 |  | Diệt chuột toà nhà | Diệt chuột toà nhà | Khác - Khiếu nại | Khiếu nại | 03/01/2026 09:51 | 04/01/2026 09:51 | 03/01/2026 11:30 | Đỗ Đức Mạnh | 290324-1933 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  |  | 1
95 | 29-CT0078 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:48 | 31/01/2026 10:48 | 09/01/2026 15:44 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
96 | 29-CT0161 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:50 | 31/01/2026 10:51 | 10/01/2026 21:41 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
97 | 29-CT0145 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:51 | 31/01/2026 10:52 | 11/01/2026 14:29 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
98 | 29-CT0124 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:52 | 31/01/2026 10:52 | 06/01/2026 15:11 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
99 | 29-CT0093 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:52 | 31/01/2026 10:52 | 10/01/2026 21:41 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
100 | 29-CT0125 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:56 | 31/01/2026 10:56 | 11/01/2026 15:46 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
101 | 29-CT0126 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 01/01/2026 10:57 | 31/01/2026 10:58 | 07/01/2026 17:10 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
102 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 11/01/2026 14:17 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
103 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 06/01/2026 12:06 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
104 |  |  | [CV lặp lại] Nhập vật tư định kỳ hàng tuần | Yêu cầu kỹ thuật nhập toàn bộ chi phí mua ngoài và vật tư cấp phát theo link đã cung cấp cho toàn bộ kỹ thuật . Việc n hập đầy đủ dữn liệu là vboo cùng quan trọng, là cơ sở cho buổi họp định kỹ kỹ thuật hàng tuần | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 06:00 | 06/01/2026 13:00 | 06/01/2026 09:20 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
105 | 29-CT0090 | 29-CT0090-0502 | Tủ và cửa bị bung. Đã sửa lần 1 rồi nhưng vẫn bị lại. Hỗ trợ xử lý dứt điểm | . | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 09:25 | 12/01/2026 23:37 | 11/01/2026 15:07 | Nguyễn Hải Huyền Trang | 00 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Hà Văn Diệp | 291125-2049 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
106 | 29-CT0074 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:31 | 31/01/2026 10:27 | 11/01/2026 17:01 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
107 | 29-CT0019 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:32 | 31/01/2026 10:27 | 07/01/2026 12:30 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
108 | 29-CT0022 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:33 | 31/01/2026 10:27 | 09/01/2026 15:47 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
109 | 29-CT0054 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:33 | 31/01/2026 10:27 | 07/01/2026 16:59 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
110 | 29-CT0086 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:34 | 31/01/2026 10:27 | 08/01/2026 13:41 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
111 | 29-CT0112 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:34 | 31/01/2026 10:27 | 07/01/2026 19:55 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
112 | 29-CT0164 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:34 | 31/01/2026 10:27 | 08/01/2026 16:35 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
113 | 29-CT0006 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:37 | 31/01/2026 10:27 | 07/01/2026 22:18 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
114 | 29-CT0011 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:37 | 31/01/2026 10:27 | 07/01/2026 22:17 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
115 | 29-CT0012 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:37 | 31/01/2026 10:27 | 07/01/2026 22:16 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
116 | 29-CT0023 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:37 | 31/01/2026 10:27 | 07/01/2026 22:18 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
117 | 29-CT0118 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:38 | 31/01/2026 10:27 | 10/01/2026 15:46 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
118 | 29-CT0159 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:38 | 31/01/2026 10:27 | 10/01/2026 13:02 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
119 | 29-CT0163 |  | [CV lặp lại] Check bảo trì tòa nhà ( bảo trì) | check toàn bộ hệ thống trên quy trình Base | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:38 | 31/01/2026 10:27 | 10/01/2026 13:09 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tiến | 291125-2056 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
120 | 29-CT0041 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:42 | 31/01/2026 10:05 | 07/01/2026 17:22 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
121 | 29-CT0143 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:43 | 31/01/2026 10:05 | 08/01/2026 11:51 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Kiều Thanh Tùng | 290625-2037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
122 | 29-CT0060 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:44 | 31/01/2026 10:05 | 06/01/2026 21:50 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
123 | 29-CT0069 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:44 | 31/01/2026 10:05 | 07/01/2026 10:34 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Tuấn Anh | 290424-1944 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
124 | 29-CT0115 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:47 | 31/01/2026 10:07 | 06/01/2026 21:46 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
125 | 29-CT0078 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:48 | 31/01/2026 10:07 | 09/01/2026 17:06 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
126 | 29-CT0086 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:51 | 31/01/2026 10:08 | 08/01/2026 18:35 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
127 | 29-CT0089 |  | Bảo trì máy giặt/máy sấy tòa nhà ( 1 lượt / 3 tháng) | Kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng máy giặt/ máy sấy tòa nhà đảm bảo chất lượng dịch vụ cho KH | Nội bộ | Nội bộ khác - Kỹ thuật | 02/01/2026 10:51 | 31/01/2026 10:08 | 09/01/2026 19:03 | Lại Thanh Tùng | 290724-1973 | VH - Kỹ thuật | Trưởng nhóm kỹ thuật | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
128 | 29-CT0125 |  | Sửa bóng đèn thang máy | . | Sửa chữa tòa nhà | SC thiết bị tòa nhà khác | 02/01/2026 16:24 | 08/01/2026 16:12 | 06/01/2026 14:45 | Phạm Hoàng Giang | 290825-2043 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
129 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0301 | sửa ngăn kéo bàn | trờn ren, tủ hộc bàn tự trượt ra | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 02/01/2026 17:26 | 06/01/2026 19:26 | 06/01/2026 17:49 | Trần Anh Tuấn |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
130 | 29-CT0125 | 29-CT0125-0504 | vòi hoa sen hỏng | chắc dùng lâu nên cái van nó nứt xong nó bị vỡ vụn hết ra rồi ạ | Sửa chữa phòng khách ở | SC vòi nước, vòi xịt | 03/01/2026 00:42 | 07/01/2026 14:22 | 07/01/2026 10:14 | My My |  |  |  | Vũ Trung Quân | 290324-1934 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
131 | 29-CT0086 | 29-CT0086-0304 | Gia cố lại bàn ghế | chân bàn ghế bị lung lay cần gia cố lại | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 03/01/2026 11:07 | 06/01/2026 11:05 | 08/01/2026 13:29 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
132 | 29-CT0086 | 29-CT0086-0304 | Gia cố lại giường | Giường lung lay cần gia cố lại | Bảo trì tòa phòng | Bảo trì phòng trả | 03/01/2026 12:04 | 06/01/2026 11:05 | 08/01/2026 13:13 | Trần Công Tuyến | 290321-0022 | 09. KD | Nhân viên kinh doanh | Nguyễn Văn Tuyển | 290925-2046 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
133 | 29-CT0032 | 29-CT0032-0402 | muốn lắp lại vòi nước bếp | vòi nước ở bếp đang dán lại, nên khi mở nước sẽ xuất hiện tình trạng bị rò rỉ nước | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 16:43 | 07/01/2026 16:12 | 07/01/2026 15:44 | Nguyễn Mai Anh |  |  |  | Đào Mạnh Sơn | 290721-0037 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có
134 | 29-CT0079 | 29-CT0079-0301 | vòi tắm | chờn ren | Bảo hành khách mới đang ở 15 ngày | BH đồ dùng nội thất | 03/01/2026 22:12 | 06/01/2026 20:21 | 06/01/2026 17:48 | Trần Anh Tuấn |  |  |  | Hoàng Văn Phong | 290724-1976 | VH - Kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | Không dùng vật tư |  | 1 | Không có